|  | Приложение № 1 к Условиям приватизации муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», определенные решением Собрания депутатов МО «Котлас» от «19» июля 2018 № 308 |
| --- | --- |

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Котлас                                                                                «____»_______________ 2018 г.

Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» в лице директора Слотина Степана Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» лице директора Слотина Степана Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Передаточный акт  (далее - "Акт") о нижеследующем:

В   соответствии  с  решением  Собрания депутатов МО «Котлас»  от  22.06.2017      № 221-н «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 30.11.2017 № 243-н), способом приватизации -  преобразование в общество с ограниченной ответственностью, все права и обязанности  муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» переходят к вновь созданному обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», а именно:

1.  Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» (далее по тексту - "Предприятие") передает вновь созданному обществу с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей» следующую документацию:

1.1. Решение об учреждении (создании) Предприятия.

1.2. Устав Предприятия, изменения и дополнения, внесенные в устав Предприятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке, свидетельство о государственной регистрации Предприятия.

1.3. Документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе.

1.4. Внутренние документы Предприятия.

1.5. Годовые отчеты Предприятия.

1.6. Документы бухгалтерского учета (за последние пять лет, предшествующие дате утверждения настоящего Акта).

1.7. Отчеты независимых оценщиков.

1.8. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки).

1.9. Акты проверок Предприятия, заключения ревизионной комиссии (ревизоров), государственных и муниципальных органов финансового контроля.

1.10. Описи документов Предприятия, передаваемых на постоянное хранение в архив Предприятия.

1.11. Акты о выделении документов Предприятием с истекшим сроком хранения к уничтожению.

2. Имущество согласно приложению к настоящему Передаточному акту:

2.1. Актив:

Отложенные налоговые активы -2 867 700,20 руб.;

Прочие внеоборотные активы – 16 466 562,18 руб.

Запасы   -14 172 067,08 руб.

Дебиторская задолженность -168 570 740,95 руб.;

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0  руб.;

Денежные средства -289 885,96 руб.;

Баланс   350 893 712,88 руб.

2.2. Пассив:

Заемные средства  - 13 000 000,00 руб.

Кредиторская задолженность  82 887 646,60 руб.;

Отложенные налоговые обязательства  0 руб.;

Доходы будущих периодов   0 руб.;

Оценочные обязательства 0 руб.;

Прочие обязательства -37 668 497,45  руб.;

Баланс 350 893 712,88 руб.

Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей» 248 016 173,33 руб.

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов унитарного предприятия определяется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

БСппа = ЧА + СЗУ – БСнпа,

где

БСппа – балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального предприятия;

ЧА – стоимость чистых активов муниципального предприятия, исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса;

СЗУ – стоимость земельных участков;

БСнпа – балансовая стоимость не подлежащего приватизации имущества муниципального предприятия.

Стоимость чистых активов предприятия определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов предприятия и величиной принимаемых к расчету обязательств предприятия. Объекты бухгалтерского учета, учитываемые предприятием на забалансовых счетах, при определении стоимости чистых активов к расчету не принимаются.

Принимаемые к расчету активы включают все активы предприятия, за исключением дебиторской задолженности учредителей по взносам в уставный капитал.

Согласно промежуточному бухгалтерскому балансу муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»  на 30.04.2018 принимаемые к расчету активы предприятия – 350 893 712,88 руб. (строка 1600 бухгалтерского баланса).

Принимаемых к расчету обязательства включают все обязательства предприятия, за исключением доходов будущих периодов, признанных предприятием в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Согласно промежуточному бухгалтерскому балансу муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»  на 30.04.2018:

- обязательства предприятия: 13 000 000,0 руб. (строка 1400 бухгалтерского баланса) + 120 556 144,05 руб. (строка 1500 бухгалтерского баланса) = 133 556 144,05 руб.

- доходы будущих периодов: 0 руб. ((получение государственной помощи в виде субсидий на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения (в составе строки 15301 бухгалтерского баланса)) + 0 руб. ((безвозмездная передача предприятию имущества в хозяйственное ведение: 0 руб. (строка 1530 бухгалтерского баланса) – 0 руб. (строка 15301 бухгалтерского баланса)) на возмещение недополученных доходов)).

Итого, принимаемые к расчету обязательства предприятия: 133 556 144,05 руб.

Расчет стоимости чистых активов предприятия на дату составления промежуточного бухгалтерского баланса предприятия на 30.04.2018:

ЧА = 350 893 712,88 руб.  -  133 556 144,05  руб. = 217 337 568,83 руб.

Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой стоимости в случае создания хозяйственного общества путем преобразования унитарного предприятия. На праве аренды за муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»   закреплено 29 земельных участков. Общая кадастровая стоимость пяти земельных участков, подлежащих приватизации СЗУ= 30 678 604,5 руб.

Согласно промежуточному бухгалтерскому балансу муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»  на 30.04.2018:

- остаточная стоимость движимых объектов, не подлежащих приватизации, составляет 0 руб.

Итого, остаточная стоимость имущества, не подлежащего приватизации:

БСнпа =  0  руб.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятия на 30.04.2018:

БСппа . = ЧА + СЗУ – БСнпа = 217 337 568,83 руб. + 30 678 604,5 руб. – 0  руб. =  248 016 173,33 руб.

Итого, балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия по данным промежуточного бухгалтерского баланса составляет  248 016 173,33 руб.

Номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования «Котлас» - 100 процентов.

ООО «Объединение котельных и тепловых сетей»  является правопреемником Предприятия по  всем  видам, составу, стоимости имущества, возникновению, изменению, прекращению прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица,  включая обязательства, оспариваемые Сторонами,  которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

| Передал: |  | Принял: |
| --- | --- | --- |
| МП МО «Котлас» «ОКиТС» Руководитель: _____________/________________ (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер: _____________/_______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |  | ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» Руководитель: _____________/________________ (подпись) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер: _____________/_______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |

Приложение

к Передаточному акту

от «_____»_________2018 г.

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»

1. Земельные участки

| № п/п | Адрес (местонахождение) назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь земель- ного участка, кв. м | Кадастровая стоимость на 30.04.2018, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архангельская область, ул. Невского, д. 18-б | Договор аренды от 15.04.2017 № 4291, срок 49 лет | 29:24:030208:2089 | 1883 | 1 799 564,27 |
| 2 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, 23-а | Договор аренды от 15.04.2015 № 4320, срок 49 лет | 29:24:030208:2219 | 4770 | 1 752 498,0 |
| 3 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 30 | Договор аренды от 15.04.2015 № 4324, срок 49 лет | 29:24:050105:58 | 30 930 | 6 144 553,8 |
| 4 | Архангельская область, г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 5-г | Договор аренды от 17.07.2015 № 4331, срок 49 лет | 29:24:060201:444 | 324 | 105 546,24 |
| 5 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 19 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030204:2393 | 1544 | 559 499,28 |
| 6 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 86-б | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030204:2392 | 2779 | 1 007 026,23 |
| 7 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 46 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010302:628 | 2620 | 871 778,8 |
| 8 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 20-а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010304:1636 | 1183 | 385 468,72 |
| 9 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, переулок Менжинского, 1 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:040103:500 | 1927 | 549 464,78 |
| 10 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Суворова, д. 11а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010204:1566 | 5007 | 1 244 239,50 |
| 11 | Архангельская область, МО «Котлас», город Котлас, ул. Володарского, д. 107-а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010303:2650 | 1700 | 448 222,0 |
| 12 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Нефтебаза, д. 12-а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010203:215 | 3654 | 1 107 856,26 |
| 13 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16в | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:040105:1078 | 1069 | 118 295,54 |
| 14 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 29-а, корп. 3 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010303:2643 | 920 | 242 567,20 |
| 15 | Архангельская область, г. Котлас, ул. 70 лет Октября | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030211:2 | 688 | 220 304,48 |
| 16 | Архангельская область, городской округ «Котлас», г. Котлас, ул. Бор, 6-б | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:020104:486 | 893 | 61 295,52 |
| 17 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, пр-кт Мира, д. 29-в | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030210:1 | 770 | 261 892,40 |
| 18 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Серафимовича, 39а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030209:1449 | 300 | 101 415,0 |
| 19 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, проспект Мира, д. 28-а | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030211:1 | 445 | 30 544,80 |
| 20 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, пр-кт Мира, д. 29-г | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:030210:2 | 762 | 259 171,44 |
| 21 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Нефтебаза, д. 12 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:010203:214 | 6526 | 5 172 638,12 |
| 22 | Архангельская область, г. Котлас, ул. У. Громовой | Договор аренды от 19.02.2018 № 4407, срок 49 лет | 29:24:060201:12 | 1655 | 539 132,80 |
| 23 | Архангельская область, г. Котлас, ул. Гастелло, д. 19 | Договор аренды от 22.03.2018 № 4409, срок 49 лет | 29:24:050202:720 | 1213 | 397 997,43 |
| 24 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, проезд Бочага, 8б | Договор аренды от 22.03.2018 № 4409, срок 49 лет | 29:24:020102:790 | 1535 | 636 549,15 |
| 25 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Герцена, 39 | Договор аренды от 19.02.2018 № 4414, срок 49 лет | 29:24:010204:1802 | 645 | 160 282,50 |
| 26 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, проезд Бочага, д. 8 | Договор аренды от 13.06.2018 № 4415, срок 49 лет | 29:24:020102:791 | 4494 | 3 547 159,14 |
| 27 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского | Договор аренды от 13.06.2018 № 4417, срок 49 лет | 29:24:010303:2677 | 904 | 2 069 228,88 |
| 28 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. Конституции, дом 25, корпус 9 | Договор аренды от 13.06.2018 № 4418, срок 49 лет | 29:24:040103:572 | 858 | 244 650,12 |
| 29 | Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Гагарина, 55а | Договор аренды от 13.06.2018 № 4416, срок 49 лет | 29:24:030203:1183 | 905 | 319 836,05 |
|  | Итого: |  |  |  | 30678604,50 |

2. Здания

| № п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность, (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентар-ный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.04.2018г. (остаточная), руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж, 165300, Архангельская область, г. Котлас, проезд Бочага, д. 8, кадастровый номер 29:24:000000:1953, площадь 415,5 кв.м. | 1985 г. (выписка из ЕГРН от 07.05.2018 г.) | 10037 | 171 880,71 |
| 2 | Гараж, 165300, Архангельская область, 165300, Архангельская область,г. Котлас, ул. Нефтебаза, д. 12, кадастровый номер 29:24:000000:1954, площадь 830,8 кв.м. | 1988г. (выписка из ЕГРН от 16.02.2018 г.) | 10026 | 632 347,81 |
| 3 | Нежилое здание, 165300, Архангельская область, ул. Володарского, д.105-А, кадастровый номер 29:24:010303:2759, площадь 64,2 кв.м. | 1969 г. (выписка из ЕГРН от 23.05.2018г.) | 10050 | 1 552,11 |
| 4 | Нежилое здание, 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 17г, кадастровый номер 29:24:030211:2691, площадь 284,2 кв.м. | 1995 г. (выписка из ЕГРН от 31.01.2018 г.) | 10054 | 7 950,51 |
| 5 | Котельная №5, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 55-а, кадастровый номер 29:24:030203:1175, площадь 178,2 кв.м. | 1964 г. (выписка из ЕГРН от 09.06.2018 г.) | 10005 | 119 089,72 |
| 6 | Котельная №23, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Бор, д. 6Б, кадастровый номер 29:24:020104:491, площадь 81,6 кв.м. | 1975 г. (выписка из ЕГРН от 31.01.2018 г.) | 10001 | 37 242,02 |
| 7 | Котельная №10, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Нефтебаза, д. 12-а, кадастровый номер 29:24:010203:282, площадь 258,9 кв.м. | 1987 г. (выписка из ЕГРН от 31.01.2018 г.) | 10038 | 118 668,48 |
| 8 | Котельная №11, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16-в, кадастровый номер 29:24:040105:1259, площадь 139,3 кв.м. | 1980 г. (выписка из ЕГРН от 31.01.2018 г.) | 10008 | 422 813,00 |
| 9 | Здание котельной №12 на газовом топливе, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 29-а, корпус 3, кадастровый номер 29:24:010303:2665, площадь 182,9 кв.м. | 1978 г. (выписка из ЕГРН от 29.01.2018 г.) | 10012 | 58 116,91 |
| 10 | Котельная №13 г. Котлас, проезд Бочага, д. 8-б, кадастровый номер 29:24:020102:778, площадь 140,0 кв.м. | 1972 г. (Выписка из ЕГРН от 13.03.2018 г.) | 10017 | 45 011,41 |
| 11 | Здание котельной, 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул. Конституции, д. 25, корп.9, кадастровый номер 29:24:040103:577, площадь 117 кв.м. | 1977 г. (выписка из ЕГРН от 13.06.2018 г.) | 50031 | 96 301,45 |
| 12 | Котельная №1, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Урицкого, д. 19, кадастровый номер 29:24:030204:2410, площадь 535,3 кв.м. | 1967 г. (выписка из ЕГРН от 05.02.2018 г.) | 10032 | 243 869,92 |
| 13 | Котельная №3, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 86Б, кадастровый номер 29:24:030204:2431, площадь 418,6 кв.м. | 1967 г. (выписка из ЕГРН от 02.02.2018 г.) | 10003 | 266 315,63 |
| 14 | Котельная №4, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 46, кадастровый номер 29:24:010302:633, площадь 424,5 кв.м. | 1970 г. (св-во о гос.регистрации права от 25.01.2016 г.) | 10004 | 100 994,85 |
| 15 | Здание газовой котельной № 5, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Гастелло, 19, кадастровый номер 29:24:050202:208, площадь 232,7 кв.м. | 1977 г.(выписка из ЕГРН от 14.03.2018 г.) | 10030 | 91 968,16 |
| 16 | Здание котельной, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 20-а, кадастровый номер 29:24:010304:1677, площадь 336,4 кв.м. | 1975 г. (выписка из ЕГРН от 02.02.2018 г.) | 10006 | 112 769,83 |
| 17 | Котельная №7 и гаражи, 165300, Архангельская область, г. Котлас, пер. Менжинского, д. 1, кадастровый номер 29:24:040103:546, площадь 275,0 | 1969 г. (выписка из ЕГРН от 05.02.2018 г.) | 50232 | 109 879,65 |
| 18 | Здание квартальной котельной №8, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Суворова, д. 11а, кадастровый номер 29:24:010204:1454, площадь 685,6 кв.м. | 1997 г. (св-во о гос.регистрации права от 15.01.2016 г.) | 10042 | 8 398 041,30 |
| 19 | Здание котельной №9, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского, д. 107-а, кадастровый номер 29:24:010303:2664, площадь 733,6 кв.м. | 1969 г. (выписка из ЕГРН от 02.02.23018 г.) | 10009 | 339 743,57 |
| 20 | Здание, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. У.Громовой, д. 5-г, кадастровый номер 29:24:060201:451 площадь 134,4 кв.м. | 2014 г. (св-во о гос.регистрации права от 10.07.2015 г.) | 50095 | 4 033 898,16 |
| 21 | Здание котельной №1, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 30, кадастровый номер 29:24:050101:469, площадь 2564,4 кв.м. | 1996 г. (св-во о гос.регистрации права от 24.08.2011 г.) | 10023 | 15 273 743,07 |
| 22 | Измерительная лаборатория, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23а, корпус № 2, кадастровый номер 29:24:030208:2229, площадь 363,9 кв.м. | 1967 г. (выписка из ЕГРН от 05.02.2018 г.) | 10001 | 941 693,29 |
| 23 | Здание ЦТП № 6, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 5, кадастровый номер 29:24:060201:465, площадь 301,7 кв.м. | 1954 г. (выписка из ЕГРН от 09.02.2018 г.) | 10024 | 185 398,60 |
| 24 | Ремонтно-механические мастерские, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23а, корпус № 1, кадастровый номер 29:24:030208:2230, площадь 552,4 | 1970 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 50231 | 554 942,77 |
| 25 | Здание теплой стоянки автотранспорта, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Невского, д. 18-б, кадастровый номер 29:24:030208:152, площадь 678,3 кв.м. | 1978 г. (св-во о гос.регистрации права от 27.06.2013 г.) | 50230 | 554 571,36 |
| 26 | Центральный тепловой пункт №1, 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29-в, кадастровый номер 29:24:030210:4848, площадь 205,1 кв.м. | 1980 г. ( выписка из ЕГРН от 09.02.2018 г.) | 10014 | 114 504,37 |
| 27 | Центральный тепловой пункт №2, 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 29-г, кадастровый номер 29:24:030210:4847, площадь 298,3 кв.м. | 1984 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 10015 | 154 355,88 |
| 28 | Центральный тепловой узел №3, 165300, Архангельская область, г. Котлас, пр. Мира, д. 28-а, кадастровый номер 29:24:030211:2660, площадь 209,2 кв.м. | 1989 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 10016 | 118 424,20 |
| 29 | Здание котельной №10, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 39А, кадастровый номер 29:24:030209:1350, площадь 63,3 кв.м. | 1982 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 10010 | 79 914,45 |
| 30 | Здание котельной №7, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Герцена, д. 39, кадастровый номер 29:24:000000:1875, площадь 68,3 кв.м. | 1970 г. (выписка из ЕГРН от 22.05.2018 г.) | 10035 | 56 409,82 |
| 31 | Здание конторы, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23-а, кадастровый номер 29:24:030208:144, площадь 667,4 | 1994 г. (кадастровая выписка от 23.06.2015 г.) | 10017 | 528 512,88 |
| 32 | Склад, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушинского, д. 30, корп. 2, кадастровый номер 29:24:000000:1957, площадь 417,8 кв.м. | 1998 г. (выписка из ЕГРН от 09.02.2018 г.) | 10040 | 491 969,79 |
| 33 | Склад ядохимикатов, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Нефтебаза, д. 12, корп. 1, кадастровый номер 29:24:010203:283, площадь 211,7 кв.м. | 1988 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 10029 | 166 108,36 |
| 34 | Тепловые сети , 165300, Архангельская область, городской округ «Котлас», г. Котлас (протяженность - 56 250 м.), кадастровый номер 29:24:000000:1898 | 1977 г. (выписка из ЕГРН от 12.02.2018 г.) | 50100 | 28 896 108,01 |
| 35 | Наружная теплосеть, 165300, Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 (протяженность 124 м.), кадастровый номер 29:24:040105:305 | 2010 г. (выписка из ЕГРН от 26.01.2018 г.) | 50217 | 50 410,07 |
| 36 | Тепловые сети, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, (протяженность 138 м.), кадастровый номер 29:24:010501:1337 | 2016 г. (выписка из ЕГРН от 16.04.2018 г.) | 50226 | 7 375 339,78 |
| 37 | Сети горячего водоснабжения, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, (протяженность 138 м.), кадастровый номер 29:24:010501:1341 | 2016 г. (выписка из ЕГРН от 16.04.2018 г.) | 50225 | 3 643 732,75 |
| 38 | Тепловая сеть по ул. Володарского от ЦТП до дома № 3 (протяженность 83 м.), кадастровый номер 29:24:000000:1911 | 1984 г. (выписка из ЕГРН от 17.05.2018 г.) | 50227 | 0 |
| 39 | Тепловая сеть, 165300, Архангельская область, г. Котлас, по ул. Октябрьская от ТК-1 до дома № 31 (протяженность 71 м.), кадастровый номер 29:24:000000:1910 | 1984 г. (выписка из ЕГРН от 17.05.2018 г.) | 50228 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 74 594 594,65 |

3. Транспортные средства, передаточные устройства, машины и оборудование, инструмент, вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь, прочее

| № п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвен- тарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 30.04.2018г. (остаточная), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль абсолютного давления Fluke 750PA27, 000050169, 30.05.2017 | 30.05.2017 | 50169 | 73 146,37 |
| 2 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043006, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43006 | 0 |
| 3 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043001, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43001 | 0 |
| 4 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043002, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43002 | 0 |
| 5 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043003, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43003 | 0 |
| 6 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043005, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43005 | 0 |
| 7 | Автоматика "АМКО-К-2", 00043004, 01.01.1981 | 01.01.1981 | 43004 | 0 |
| 8 | Автоматика "КРИСТАЛЛ" на кот.9, 00_43061, 12.01.1977 | 12.01.1977 | 43061 | 0 |
| 9 | Автоматика "КРИСТАЛЛ" на кот.9, 00043059, 12.01.1977 | 12.01.1977 | 43059 | 0 |
| 10 | Автоматика "КРИСТАЛЛ" на кот.9, 00043060, 12.01.1977 | 12.01.1977 | 43060 | 0 |
| 11 | Автоматика "КРИСТАЛЛ" на кот.9, 00043062, 12.01.1977 | 12.01.1977 | 43062 | 0 |
| 12 | Агрегат АДД-400, 00041709, 03.01.2001 | 03.01.2001 | 41709 | 15 330,32 |
| 13 | Агрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF, 000002224, 29.04.2013 | 29.04.2013 | 2224 | 24 873,38 |
| 14 | Агрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF, 000002220, 27.03.2013 | 27.03.2013 | 2220 | 23 694,72 |
| 15 | Агрегат сварочный бензиновый, 00042130, 27.03.2007 | 27.03.2007 | 42130 | 0 |
| 16 | Агрегат сварочный универсальный бензиновый, 00042239, 24.05.2010 | 24.05.2010 | 42239 | 0 |
| 17 | Анализатор растворенного кислорода Марк-303Т, 000050136, 28.12.2015 | 28.12.2015 | 50136 | 40 870,13 |
| 18 | Бак аккамyлятор (V=15 куб.м), 00020029, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 20029 | 0 |
| 19 | Бак аккамулятор, 00020032, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 20032 | 0 |
| 20 | Бак аккамулятор (V=25 куб.м), 00_20028, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 20028 | 0 |
| 21 | Бак аккамулятор (V=400 куб.м), 00041624, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41624 | 0 |
| 22 | Бак аккамулятор (V=400 куб.м), 00041623, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41623 | 0 |
| 23 | Бак мембранный для отопления 1000л, 000050215, 29.03.2018 | 19.03.2018 | 50215 | 85 451,23 |
| 24 | Баки жидких присадок для мазута, 00_41407, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41407 | 3 884,29 |
| 25 | Баки запаса подпиточной воды, 0__41407, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41407 | 3 214,69 |
| 26 | Бетоносмеситель СБУ-100, 00041763, 31.10.2001 | 31.10.2001 | 41763 | 0 |
| 27 | Блок БУРС-1ВМ, 00042211, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42211 | 0 |
| 28 | Блок БУРС-1ВМ, 00042212, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42212 | 0 |
| 29 | Блок БУРС-1ВМ, 00042215, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42215 | 0 |
| 30 | Блок БУРС-1ВМ, 00042214, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42214 | 0 |
| 31 | Блок БУРС-1ВМ, 00042213, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42213 | 0 |
| 32 | Блок зар.тренир.БЗТ-1, 00070064, 06.09.2000 | 06.09.2000 | 70064 | 0 |
| 33 | Блок подговки хим.растворов, 00041471, 10.01.1983 | 10.01.1983 | 41471 | 0 |
| 34 | Блок химводоочистки, 00041149, 10.01.1983 | 10.01.1983 | 41149 | 0 |
| 35 | Блок химводоочистки на кот.9, 00041150, 03.03.1978 | 03.03.1978 | 41150 | 0 |
| 36 | Вакуумная деаэрацион.установка ВДПУ-3А автоматизир, 00041950, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41950 | 0 |
| 37 | Вентилятор ДН-17, 00041537, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41537 | 7 978,79 |
| 38 | Вентилятор ДН-17, 00041536, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41536 | 7 978,79 |
| 39 | Вентилятор ДН-8 на кот.9, 00041287, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41287 | 0 |
| 40 | Вентилятор ДН-8 на кот.9, 00_41286, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41286 | 0 |
| 41 | Вентилятор ДН-8 на кот.9, 00_41285, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41285 | 0 |
| 42 | Вентилятор ДН-8 на кот.9, 00041288, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41288 | 0 |
| 43 | Вентилятор ДН-8 на кот.9, 00041289, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41289 | 0 |
| 44 | Водоподготовит.установка ВПУ-2.5У-М без загрузки, 00041951, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41951 | 0 |
| 45 | Водоподготовительная установка СВП 1-3-2, 00041769, 27.12.2001 | 27.12.2001 | 41769 | 22 695,40 |
| 46 | Водоподогреватель, 00041208, 20.10.1983 | 20.10.1983 | 41208 | 0 |
| 47 | Водоподогреватель 02-ОСТ 34-588-68-0.5, 00041013, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41013 | 1 147,41 |
| 48 | Водоподогреватель 02-ОСТ 34-588-68-0.5, 00041016, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41016 | 1 147,41 |
| 49 | Водоподогреватель 02-ОСТ 34-588-68-0.5, 00041014, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41014 | 1 147,41 |
| 50 | Водоподогреватель 02-ОСТ 34-588-68-0.5, 00041015, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41015 | 1 147,41 |
| 51 | Водоподогреватель 02-ОСТ 34-588-68-0.5, 00041017, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41017 | 1 147,41 |
| 52 | Водоподогреватель 08-114*2000р-3, 00041657, 30.10.1999 | 30.10.1999 | 41657 | 2 612,34 |
| 53 | Водоподогреватель 08-114*4000р-4, 00041655, 30.10.1999 | 30.10.1999 | 41655 | 6 966,24 |
| 54 | Водоподогреватель 08-114*4000р-4, 00041654, 30.10.1999 | 30.10.1999 | 41654 | 6 966,24 |
| 55 | Водоподогреватель 10-ОСР на кот.12, 00041291, 05.01.1989 | 05.01.1989 | 41291 | 0 |
| 56 | Водоподогреватель 10-ОСР на кот.12, 00041292, 05.01.1989 | 05.01.1989 | 41292 | 0 |
| 57 | Водоподогреватель 10-ОСР на кот.12, 00041295, 05.01.1989 | 05.01.1989 | 41295 | 0 |
| 58 | Водоподогреватель 10-ОСР на кот.12, 00041296, 05.01.1989 | 05.01.1989 | 41296 | 0 |
| 59 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041526, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41526 | 1 997,67 |
| 60 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041524, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41524 | 1 997,67 |
| 61 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041529, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41529 | 1 997,67 |
| 62 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041527, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41527 | 1 997,67 |
| 63 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041528, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41528 | 1 997,67 |
| 64 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041525, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41525 | 1 997,67 |
| 65 | Водоподогреватель 14-273-4000р, 00041523, 11.01.1996 | 11.01.1996 | 41523 | 1 997,67 |
| 66 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042256, 14.03.2011 | 14.03.2011 | 42256 | 7 768,76 |
| 67 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042257, 14.03.2011 | 14.03.2011 | 42257 | 7 768,76 |
| 68 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042275, 30.12.2011 | 30.12.2011 | 42275 | 14 124,65 |
| 69 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042276, 30.12.2011 | 30.12.2011 | 42276 | 14 124,65 |
| 70 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042226, 18.12.2009 | 18.12.2009 | 42226 | 0 |
| 71 | Водоподогреватель Д-600 мм. на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042227, 18.12.2009 | 18.12.2009 | 42227 | 0 |
| 72 | Водоподогреватель Дн 114мм.4-х секц.на котельной № 4 (Виноградова,46), 00041233, 03.03.1991 | 03.03.1991 | 41233 | 0 |
| 73 | Водоподогреватель на котельной № 16, 000050037, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 5003 | 0 |
| 74 | Водоподогреватель на котельной №9 (ул.Володарского, 107б), 00041223, 12.01.1985 | 12.01.1985 | 41223 | 0 |
| 75 | Водоподогреватель на котельной №9 (ул.Володарского, 107б), 00041222, 12.01.1985 | 12.01.1985 | 41222 | 0 |
| 76 | Водоподогреватель на котельной №9 (ул.Володарского, 107б), 00041221, 12.01.1985 | 12.01.1985 | 41221 | 0 |
| 77 | Водоподогреватель на котельной №9 (ул.Володарского, 107б), 00041224, 12.01.1985 | 12.01.1985 | 41224 | 0 |
| 78 | Водоподогреватель на ЦПТ-5 (ул.С.Щедрина,2), 00041502, 06.01.1993 | 06.01.1993 | 41502 | 3 151,42 |
| 79 | Водоподогреватель на ЦТП-4 (ул.Серафимовича, 39а), 00041235, 09.09.1993 | 09.09.1993 | 41235 | 195,47 |
| 80 | Водоподогреватель на ЦТП-4 (ул.Серафимовича, 39а), 00041234, 09.09.1993 | 09.09.1993 | 41234 | 195,47 |
| 81 | Водоподогреватель ПП1-32-7-II, 00041538, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41538 | 6 048,13 |
| 82 | Водоподогреватель ПП1-53-7-II, 00041290, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41290 | 233,68 |
| 83 | Водоподогреватель ПП2-9-7, 00041404, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41404 | 5 652,28 |
| 84 | Водоподогреватель скоростной, 00041294, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41294 |  |
| 85 | Выключатель к контактору ЭО 06С 800А, 660В, 00041895, 19.08.2003 | 19.08.2003 | 41895 | 759,76 |
| 86 | Газоанализатор Testo 330-2 LL, 000050168, 28.04.2017 | 28.04.2017 | 50168 | 118 644,09 |
| 87 | Газоанализатор Инфракар 08.01, 00042205, 16.06.2009 | 16.06.2009 | 42205 | 0 |
| 88 | Газовый счетчик RVG G 160, 00041955, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41955 | 0 |
| 89 | Газовый счетчик RVG G 160, 00041954, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41954 | 0 |
| 90 | Газовый счетчик RVG G 160, 00041953, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41953 | 0 |
| 91 | Газовый счетчик RVG G 160, 00041952, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41952 | 0 |
| 92 | Газовый счетчик RVG G 160, 00041956, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41956 | 0 |
| 93 | Газовый счетчик СГ-16М-1000, 00041957, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41957 | 0 |
| 94 | Газораспред.установка ГРП-13 с 2 РДГ-50Н на раме, 00041958, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41958 | 0 |
| 95 | Газорегуляторная установка ГРУ-13-2Н на котельной № 16, 000050039, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50039 | 0 |
| 96 | Газорегуляторный пункт, 000050188, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50188 | 241 360,52 |
| 97 | Газорегуляторный пункт, 00041625, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41625 | 0 |
| 98 | Горелка Weishaupt c принадлежностями, 00042184, 05.07.2008 | 05.07.2008 | 42184 | 0 |
| 99 | Горелка Weishaupt c принадлежностями, 00042185, 05.07.2008 | 05.07.2008 | 42185 | 0 |
| 100 | Горелка Weishaupt c принадлежностями (реконструкц), 00042177, 30.09.2008 | 30.09.2008 | 42177 | 0 |
| 101 | Горелка Weishaupt c принадлежностями (реконструкц), 00042176, 30.09.2008 | 30.09.2008 | 42176 | 0 |
| 102 | Горелка газовая, 000050172, 15.11.2017 | 15.11.2017 | 50172 | 2 137 538,80 |
| 103 | Горелка газовая, 000050195, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50195 | 1 963 316,40 |
| 104 | Горелка газовая, 000050196, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50196 | 1 963 316,40 |
| 105 | Горелка газовая G 50/2-А с принадлежн. на кот.3, 00070830, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70830 | 1 144 020,72 |
| 106 | Горелка газовая G 50/2-А с принадлежн. на кот.3, 00070831, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70831 | 1 144 020,72 |
| 107 | Датчик "Метран-100-ДИ-1131-02-025-40кПа", 00041959, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41959 | 0 |
| 108 | Датчик "Метран-100-ДИ-1143-02-025-250кПа", 00041960, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41960 | 0 |
| 109 | Датчик "Метран-100-ДИ-1151-11-025-0.4МПа", 00041961, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41961 | 0 |
| 110 | Двигатель АИР180МУ3, 00042217, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42217 | 0 |
| 111 | Деаэратор ДВ-15, 000050143, 21.07.2016 | 21.07.2016 | 50143 | 535 882,56 |
| 112 | Деаэрационная колонка кот.9, 00_41287, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41287 | 0 |
| 113 | Деаэрационный бак на кот.9, 00_41288, 12.01.1969 | 12.01.1969 | 41288 | 0 |
| 114 | Дизель-генератор, 00_41326, 01.01.1992 | 01.01.1992 | 41326 | 0 |
| 115 | Дымосос, 00041501, 07.01.1991 | 07.01.1991 | 41501 | 97,67 |
| 116 | Дымосос, 00041604, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41604 | 5 883,13 |
| 117 | Дымосос, 00041605, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41605 | 5 883,13 |
| 118 | Дымосос, 00041606, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41606 | 5 883,13 |
| 119 | Дымосос (реконструкция в 2010г), 00_41604, 31.05.2010 | 31.05.2010 | 41604 | 188,04 |
| 120 | Дымосос N 9 на кот.9, 00_41281, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41281 | 0 |
| 121 | Дымосос N 9 на кот.9, 00041283, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41283 | 0 |
| 122 | Дымосос N 9 на кот.9, 00041284, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41284 | 0 |
| 123 | Дымосос N 9 на кот.9, 00041282, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41282 | 0 |
| 124 | Дымосос ДН №9 11кВт 1000 об/мин на кот.3, 00070832, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70832 | 130 227,02 |
| 125 | Дымосос ДН №9 11кВт 1000 об/мин на кот.3, 00070833, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70833 | 130 227,02 |
| 126 | Дымосос ДН-11.2 на кот.9, 00041437, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41437 | 0 |
| 127 | Дымосос ДН-11.2-У, 00044091, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 44091 | 269,37 |
| 128 | Дымосос ДН-11.2-У, 00044090, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 44090 | 269,37 |
| 129 | Дымосос ДН-21 МГМ, 00041410, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41410 | 1 455,81 |
| 130 | Дымосос ДН-21 МГМ, 00041411, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41411 | 1 455,81 |
| 131 | Дымосос на кот.11, 00041300, 07.01.1991 | 07.01.1991 | 41300 | 97,67 |
| 132 | Дымосос на кот.11, 00041301, 07.01.1991 | 07.01.1991 | 41301 | 97,67 |
| 133 | Измеритель калибратор унифицир.сигналов ИКСУ 2000А, 00070694, 30.05.2006 | 30.05.2006 | 70694 | 0 |
| 134 | Измеритель сопротивлений ЕР180, 00041908, 29.12.2003 | 29.12.2003 | 41908 | 0 |
| 135 | Измеритель температуры многоканальный МИТ 8.1, 00042167, 18.12.2007 | 18.12.2007 | 42167 | 0 |
| 136 | Импульсная очистка экономайзеров, 00041093, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41093 | 365,66 |
| 137 | Импульсная очистка экономайзеров, 00041092, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41092 | 365,66 |
| 138 | ИТП по ул.Горького д.10, 000050118, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50118 | 146 306,64 |
| 139 | ИТП по ул.Горького д.11, 000050119, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50119 | 145 769,88 |
| 140 | ИТП по ул.Горького д.12, 000050116, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50116 | 157 297,36 |
| 141 | ИТП по ул.Горького д.13, 000050129, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50129 | 145 317,40 |
| 142 | ИТП по ул.Горького д.15, 000050115, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50115 | 158 387,92 |
| 143 | ИТП по ул.Горького д.8, 000050117, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50117 | 132 728,08 |
| 144 | ИТП по ул.Заполярная д.2а, 000050114, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50114 | 174 132,72 |
| 145 | ИТП по ул.Заполярная д.4а, 000050113, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50113 | 179 910,68 |
| 146 | ИТП по ул.Заполярная д.7, 000050121, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50121 | 141 263,32 |
| 147 | ИТП по ул.Заполярная д.9, 000050112, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50112 | 150 300,68 |
| 148 | ИТП по ул.Садовая д.4, 000050134, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50134 | 200 993,96 |
| 149 | ИТП по ул.Советская д.10, 000050111, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50111 | 144 006,60 |
| 150 | ИТП по ул.Советская д.11, 000050132, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50132 | 222 894,00 |
| 151 | ИТП по ул.Советская д.11а, 000050131, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50131 | 136 676,80 |
| 152 | ИТП по ул.Советская д.12, 000050130, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50130 | 269 914,80 |
| 153 | ИТП по ул.Советская д.13, 000050128, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50128 | 256 289,20 |
| 154 | ИТП по ул.Советская д.14, 000050120, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50120 | 275 570,80 |
| 155 | ИТП по ул.Советская д.9, 000050133, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50133 | 135 622,04 |
| 156 | ИТП по ул.Спортивная д.6а, 000050127, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50127 | 144 014,68 |
| 157 | ИТП по ул.Спортивная д.7, 000050126, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50126 | 143 341,96 |
| 158 | ИТП по ул.Спортивная д.8, 000050125, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50125 | 146 587,36 |
| 159 | ИТП по ул.Спортивная д.9, 000050124, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50124 | 145 503,88 |
| 160 | ИТП по ул.Ушакова д.10, 000050110, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50110 | 42 607,92 |
| 161 | ИТП по ул.Ушакова д.12, 000050107, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50107 | 241 081,88 |
| 162 | ИТП по ул.Чернышевского д.11, 000050123, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50123 | 142 336,12 |
| 163 | ИТП по ул.Чернышевского д.13, 000050109, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50109 | 144 857,28 |
| 164 | ИТП по ул.Чернышевского д.14, 000050108, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50108 | 144 982,56 |
| 165 | ИТП по ул.Чернышевского д.15, 000050122, 18.12.2015 | 18.12.2015 | 50122 | 136 452,08 |
| 166 | Калибратор давления "Метран-ПКД-10М-1-К25/М0.16-1", 00042060, 05.10.2006 | 05.10.2006 | 42060 | 0 |
| 167 | Калибратор температуры КТ-110, 00070695, 30.05.2006 | 30.05.2006 | 70695 | 0 |
| 168 | Калибратор электрических измерителей давления , 000050146, 29.07.2016 | 29.07.2016 | 50146 | 90 748,50 |
| 169 | Калорифер КпСк 4-10, 00041975, 30.12.2004 | 30.12.2004 | 41975 | 0 |
| 170 | Калькулятор _, 00_41706, 28.02.2001 | 28.02.2001 | 41706 | 0 |
| 171 | Калькулятор 12 разрядн., 00041776, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 41776 | 0 |
| 172 | Карман всасывающий №9 на кот.3, 00070834, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70834 | 16 663,07 |
| 173 | Карман всасывающий №9 на кот.3, 00070835, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70835 | 16 663,07 |
| 174 | КИП и А, 00041758, 17.10.2001 | 17.10.2001 | 41758 | 0 |
| 175 | КИП и А кот.2, 00041968, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41968 | 0 |
| 176 | ККМ Аппарат кассовый "Элвес-Микро К", 00070659, 15.12.2005 | 15.12.2005 | 70659 | 0 |
| 177 | Клапан балансировочный, 000050174, 16.11.2017 | 16.11.2017 | 50174 | 220 937,21 |
| 178 | Клапан газоплотный ДУ 600 на кот.3, 00070836, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70836 | 53 958,74 |
| 179 | Клапан газоплотный ДУ 600 на кот.3, 00070837, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70837 | 53 958,74 |
| 180 | Клапан ДУ 600 04 ПВГУ на кот.3, 00070838, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70838 | 25 332,56 |
| 181 | Клапан ДУ 600 04 ПВГУ на кот.3, 00070839, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70839 | 25 332,56 |
| 182 | Клапан запорно-регулируюший с электроприводом, 00041768, 15.11.2001 | 15.11.2001 | 41768 | 0 |
| 183 | Клапан запорный электромагнитный газовый КПЗЭ-200, 00042216, 09.09.2009 | 09.09.2009 | 42216 | 0 |
| 184 | Клапан предохранительный запорный электромагнитный КПЗЭ-250, 000050186, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50186 | 120 358,91 |
| 185 | Клапан регулирующий 2-ходовой, 000050204, 21.11.2017 | 21.11.2017 | 50204 | 30 345,15 |
| 186 | Клапан регулирующий 3-ходовой, 000050203, 21.11.2017 | 21.11.2017 | 50203 | 132 383,64 |
| 187 | Клапан регулирующий 3-ходовой с электроприводом, 000050216, 26.03.2018 | 26.03.2018 | 50216 | 100 589,52 |
| 188 | Клапан регулирующий двухходовой чуг., 000050173, 16.11.2017 | 16.11.2017 | 50173 | 240 369,27 |
| 189 | Колонка деаэрационная ДСА-50, 00041097, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41097 | 228,26 |
| 190 | Колонка деаэрационная ДСА-50, 00041293, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41293 | 228,26 |
| 191 | Коммутатор "CompexHUB MX2208SA", 00041713, 31.05.2001 | 31.05.2001 | 41713 |  |
| 192 | Компенсатор ДУ 600 на кот.3, 00070840, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70840 | 16 992,04 |
| 193 | Компенсатор ДУ 600 на кот.3, 00070841, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70841 | 16 992,04 |
| 194 | Комплекс ПЕНА - 20П28УМ4/220-3Г-016М , 000050094, 30.04.2015 | 30.04.2015 | 50094 | 595 578,76 |
| 195 | Комплект бл.автоматики АСУТП к котлу "ДЕ16-14 ГМ", 00041095, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41095 | 24 460,92 |
| 196 | Комплект бл.автоматики АСУТП к котлу "ДЕ16-14 ГМ", 00041094, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41094 | 11 992,68 |
| 197 | Комплект оборудования для котельной (У.Громовой,5г.), 000050096, 10.07.2015 | 10.07.2015 | 50096 | 22 708 474,56 |
| 198 | Комплект пожарной и видеоохранной сигнализации гаража "Базис", 000050028, 30.12.2013 | 30.12.2013 | 50028 | 85 625,37 |
| 199 | Комплект телеметрии на котельной 12, 000050092, 30.12.2014 | 30.12.2014 | 50092 | 40 627,72 |
| 200 | Комплект телеметрии на ЦТП-1, 000050101, 08.12.2015 | 08.12.2015 | 50101 | 40 513,97 |
| 201 | Комплект телеметрии на ЦТП-2, 000050027, 30.12.2013 | 30.12.2013 | 50027 | 24 562,65 |
| 202 | Компрессор K-2, 00042102, 29.12.2006 | 29.12.2006 | 42102 | 0 |
| 203 | Компрессор КХ-441, 00041824, 09.01.1980 | 09.01.1980 | 41824 | 0 |
| 204 | Компрессор ПСКД, 00041264, 14.02.1988 | 14.02.1988 | 41264 | 0 |
| 205 | Компрессор ПСКД-5.25, 00041462, 01.01.1980 | 01.01.1980 | 41462 | 0 |
| 206 | Компьютер AMD 3200/160Gb/512 17"Samsung TFT 740N, 00042116, 20.02.2007 | 20.02.2007 | 42116 | 0 |
| 207 | Компьютер Celeron-2000/80Gb/256 17" LG Flatron, 00041902, 23.12.2003 | 23.12.2003 | 41902 | 0 |
| 208 | Компьютер Celeron-2000/80Gb/512 17" PLUS MP-793, 00041932, 27.04.2004 | 27.04.2004 | 41932 | 0 |
| 209 | Компьютер Celeron-2400/80Gb/512, 00041986, 28.02.2005 | 28.02.2005 | 41986 | 0 |
| 210 | Компьютер Core i5-7400, 000050211, 21.12.2017 | 21.12.2017 | 50211 | 41 570,65 |
| 211 | Компьютер Core2Duo/500Gb/2048 19"Acer TFT V193Db, 00042229, 31.12.2009 | 31.12.2009 | 42229 | 0 |
| 212 | Компьютер Core2Quard/500Gb/2048 19"LG TFT L1942S, 00042223, 12.08.2009 | 12.08.2009 | 42223 | 0 |
| 213 | Компьютер Core2Quard/640Gb/2048 19"Acer TFT V193Db, 00042228, 30.12.2009 | 30.12.2009 | 42228 | 0 |
| 214 | Компьютер P-IV 1800/60Gb/256 17"LG F700B, 00041874, 30.05.2003 | 30.05.2003 | 41874 | 0 |
| 215 | Компьютер P-IV 2000/60Gb*2/512, 00041804, 19.09.2002 | 19.09.2002 | 41804 | 0 |
| 216 | Компьютер P-IV 2260/80Gb/256 LG Flatron 17", 00_41788, 23.12.2003 | 23.12.2003 | 41788 | 0 |
| 217 | Компьютер P-IV 2800/120Gb/1024 Samsung TFT 17", 00042063, 31.05.2006 | 31.05.2006 | 42063 | 0 |
| 218 | Компьютер P-IV 2800/120Gb/512 Acer TFT 19", 00042098, 24.11.2006 | 24.11.2006 | 42098 | 0 |
| 219 | Компьютер P-IV 2800/80Gb/512, 00042007, 28.07.2005 | 28.07.2005 | 42007 | 0 |
| 220 | Компьютер P-IV 2800/80Gb/512 17"Samsung, 00041984, 28.02.2005 | 28.02.2005 | 41984 | 0 |
| 221 | Компьютер P-IV 3000/160Gb/1024 Philips TFT 17"170S, 00042101, 27.12.2006 | 27.12.2006 | 42101 | 0 |
| 222 | Компьютер P-IV 3000/200Gb/512 19"ViewSonic TFT, 00042128, 23.03.2007 | 23.03.2007 | 42128 | 0 |
| 223 | Компьютер P-IV 3066/160Gb/512 17"Philips TFT 170S, 00042115, 20.02.2007 | 20.02.2007 | 42115 | 0 |
| 224 | Компьютер в отдел программистов, 000002217, 28.02.2013 | 28.02.2013 | 2217 | 0 |
| 225 | Компьютер ноутбук T2310/1Gb/120 14.1WXGA, 00042163, 29.10.2007 | 29.10.2007 | 42163 | 0 |
| 226 | Конденсаторная установка УКМ 58-04-100-33.3 УЗ, 00041782, 02.01.2002 | 02.01.2002 | 41782 | 0 |
| 227 | Конденсаторная установка УКМ 58-04-100-33.3 УЗ, 00041781, 02.01.2002 | 02.01.2002 | 41781 | 0 |
| 228 | Контактор КТ 6063 380В, 00041793, 30.05.2002 | 30.05.2002 | 41793 | 0 |
| 229 | Контактор КТ 6063 380В, 00041894, 19.08.2003 | 19.08.2003 | 41894 | 580,12 |
| 230 | Котел "Братск-1Г", 00041308, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41308 | 0 |
| 231 | Котел "Братск-1Г", 00041309, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41309 | 0 |
| 232 | Котел "Братск-1Г", 00041310, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41310 | 0 |
| 233 | Котел "Братск-1Г", 00041311, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41311 | 0 |
| 234 | Котел "Братск-1Г", 00041313, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41313 | 0 |
| 235 | Котел "Братск-1Г", 00041314, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41314 | 0 |
| 236 | Котел "Братск-1Г" на кот.11, 00041071, 12.04.1992 | 12.04.1992 | 41071 | 2 248,86 |
| 237 | Котел "ДЕ-16-14 ГМ" на КЮР, 00041089, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41089 | 103 954,86 |
| 238 | Котел "ДЕ-16-14 ГМ" на КЮР, 00041088, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41088 | 103 954,86 |
| 239 | Котел "ДЕ-6,5-14 ГМ" на кот.9, 00041405, 30.12.1996 | 30.12.1996 | 41405 | 253 413,13 |
| 240 | Котел "ДКВР 4-13 ГМ", 00042062, 30.05.2006 | 30.05.2006 | 42062 | 0 |
| 241 | Котел "ДКВР-2,5/13 на кот.9, 00041049, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41049 | 0 |
| 242 | Котел "ДКВР-2,5/13" на кот.9, 00041069, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41069 | 0 |
| 243 | Котел "ДКВР-2,5/13" на кот.9, 00_41068, 01.01.1969 | 01.01.1969 | 41068 | 0 |
| 244 | Котел "Е-1/9-1 Г" на кот.12, 00041075, 03.01.1978 | 03.01.1978 | 41075 | 0 |
| 245 | Котел "Е-1/9-1 Г" на кот.12, 00041074, 03.01.1978 | 03.01.1978 | 41074 | 0 |
| 246 | Котел "Е-1/9-1 Г" на кот.12, 00041073, 03.01.1978 | 03.01.1978 | 41073 | 0 |
| 247 | Котел "Е-1/9-1 Г" на кот.12, 00041076, 03.01.1978 | 03.01.1978 | 41076 | 0 |
| 248 | Котел "ЗИО САБ", 00042246, 16.07.2010 | 16.07.2010 | 42246 | 32 787,03 |
| 249 | Котел "ЗИО САБ", 00041747, 30.09.2001 | 30.09.2001 | 41747 | 47 972,33 |
| 250 | Котел "ЗИО САБ", 00041746, 30.09.2001 | 30.09.2001 | 41746 | 47 972,33 |
| 251 | Котел "ЗИО САБ" (пуско-наладка), 00_41746, 31.01.2002 | 31.01.2002 | 41746 | 0 |
| 252 | Котел "ЗИО САБ" (пуско-наладка), 00_41747, 31.01.2002 | 31.01.2002 | 41747 | 0 |
| 253 | Котел "КВ-ГМ-1.5-115Н"+горелка "Weishaupt", 041970_5, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 041970_5 | 0 |
| 254 | Котел "КВ-ГМ-1.5-115Н"+горелка "Weishaupt", 041970_4, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 041970_4 | 0 |
| 255 | Котел "КВ-ГМ-1.5-115Н"+горелка "Weishaupt", 041970_3, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 041970_3 | 0 |
| 256 | Котел "КВ-ГМ-1.5-115Н"+горелка "Weishaupt", 041970_2, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 041970_2 | 0 |
| 257 | Котел "КВ-ГМ-1.5-115Н"+горелка "Weishaupt", 041970_1, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 041970_1 | 0 |
| 258 | Котел "КВ-ГМ-4,65-150" на кот.3, 00070828, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70828 | 684 425,05 |
| 259 | Котел "КВ-ГМ-4,65-150" на кот.3, 00070829, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70829 | 684 425,05 |
| 260 | Котел "КВГ-7,56-150", 00041612, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41612 | 19 499,85 |
| 261 | Котел "КВГ-7,56-150", 00041611, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41611 | 19 499,85 |
| 262 | Котел "КВГ-7,56-150", 00041610, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41610 | 19 499,85 |
| 263 | Котел "КВГМ-50" на КЮР, 00041407, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41407 | 1 170 593,79 |
| 264 | Котел "КВГМ-50" на КЮР, 00041406, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41406 | 87 163,30 |
| 265 | Котел "ТВГ-1,5" на кот.4, 00041029, 23.09.1987 | 23.09.1987 | 41029 | 0 |
| 266 | Котел "Термотехник", 000050171, 15.11.2017 | 15.11.2017 | 50171 | 5 119 967,86 |
| 267 | Котел "Термотехник", 000050197, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50197 | 3 291 715,59 |
| 268 | Котел "Термотехник", 000050198, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50198 | 3 291 715,59 |
| 269 | Котел "Универсал-6М" на кот.11, 00041055, 15.09.1981 | 15.09.1981 | 41055 | 0 |
| 270 | Котел "Универсал-6М" на кот.11, 00041056, 15.09.1981 | 15.09.1981 | 41056 | 0 |
| 271 | Котел "Универсал-6М" на кот.11, 00041057, 15.09.1981 | 15.09.1981 | 41057 | 0 |
| 272 | Котел "Универсал", 00041442, 01.01.1975 | 01.01.1975 | 41442 | 0 |
| 273 | Котел "Универсал", 00041443, 01.01.1975 | 01.01.1975 | 41443 | 0 |
| 274 | Котел "Универсал", 00041445, 01.01.1975 | 01.01.1975 | 41445 | 0 |
| 275 | Котел "Универсал", 00041444, 01.01.1975 | 01.01.1975 | 41444 | 0 |
| 276 | Котел "Факел-Г" КВа-1.0Гн, 00042219, 17.09.2009 | 17.09.2009 | 42219 | 0 |
| 277 | Котел "Факел-Г" КВа-1.0Гн, 00042220, 17.09.2009 | 17.09.2009 | 42220 | 0 |
| 278 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041028, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41028 | 0 |
| 279 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041025, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41025 | 0 |
| 280 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041027, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41027 | 0 |
| 281 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041024, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41024 | 0 |
| 282 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041023, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41023 | 0 |
| 283 | Котел "Энергия-6" на кот.4, 00041026, 01.01.1968 | 01.01.1968 | 41026 | 0 |
| 284 | Котел судовой паровой на кот.6, 00041063, 01.01.1975 | 01.01.1975 | 41063 | 0 |
| 285 | Котлаагрегат "Братск" 4 шт на котельной № 16, 000050041, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50041 | 0 |
| 286 | Котлоагрегат "Братск" на котельной № 16, 000050034, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50034 | 0 |
| 287 | Кран-балка, 00041661, 03.01.1995 | 03.01.1995 | 41661 | 0 |
| 288 | Ксерокс САNОN, 00041854, 01.01.2000 | 01.01.2000 | 41854 | 0 |
| 289 | Манометр грузопоршневой МП-60, 00042245, 07.12.2010 | 07.12.2010 | 42245 | 0 |
| 290 | Микропроцессорное устройство на кот.3, 00070842, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70842 | 301 965,31 |
| 291 | Микропроцессорное устройство на кот.3, 00070843, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70843 | 854 092,96 |
| 292 | Микропроцессорное устройство на кот.3, 00070844, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70844 | 301 965,31 |
| 293 | Модем ZyXEL Omni 56К, 00041681, 26.04.2000 | 26.04.2000 | 41681 | 0 |
| 294 | Молоток отбойн.МО-2А, 00060007, 07.01.2001 | 07.01.2001 | 60007 | 0 |
| 295 | Монтажно-тяговый механизм МТМ-1.6, 00041744, 23.08.2001 | 23.08.2001 | 41744 | 0 |
| 296 | Музыкальный центр LG-717, 00070070, 24.01.2001 | 24.01.2001 | 70070 | 0 |
| 297 | МФУ HP Laser Jet M 436nda(Принтер/Копир/Сканер: A3), 000050206, 07.12.2017 | 07.12.2017 | 50206 | 48 248,60 |
| 298 | Насос 1.5К-6 и 2К-6 на кот.11, 00041485, 05.01.1984 | 05.01.1984 | 41485 | 0 |
| 299 | Насос 1.5К-6 и 2К-6 на кот.11, 00041486, 05.01.1984 | 05.01.1984 | 41486 | 0 |
| 300 | Насос 150/25-316 на ЦТП-3 (ул.Кузнецова,12), 00_41077, 03.07.1996 | 03.07.1996 | 41077 | 565,49 |
| 301 | Насос 1Д630-125 400 кВт, 00041792, 26.04.2002 | 26.04.2002 | 41792 | 0 |
| 302 | Насос 1Д630-125 400 кВт, 00041936, 28.05.2004 | 28.05.2004 | 41936 | 0 |
| 303 | Насос 1Д630-125 400 кВт (составные части), 00041815, 26.11.2002 | 26.11.2002 | 41815 | 0 |
| 304 | Насос 1Д630-125 400 кВт (составные части), 00041791, 26.04.2002 | 26.04.2002 | 41791 | 0 |
| 305 | Насос 2К-6 на кот.4 (был на 9 участке?), 00_41319, 12.01.1977 | 12.01.1977 | 41319 | 0 |
| 306 | Насос 3К-8 на кот.4 (сетевой), 00_41320, 01.01.1977 | 01.01.1977 | 41320 | 0 |
| 307 | Насос 3К-9 на кот.4, 00041451, 01.01.1977 | 01.01.1977 | 41451 | 0 |
| 308 | Насос 4КМ-12/90 на кот.9, 00041505, 01.01.1995 | 01.01.1995 | 41505 | 510,54 |
| 309 | Насос 4КМ-12/90 на кот.9, 00041506, 01.01.1995 | 01.01.1995 | 41506 | 510,54 |
| 310 | Насос 6К-8ЦБ на кот.4, 00041112, 03.11.1980 | 03.11.1980 | 41112 | 0 |
| 311 | Насос 8К-12 на кот.4, 00041504, 01.01.1995 | 01.01.1995 | 41504 | 510,54 |
| 312 | Насос 8К-12А на кот.9, 00041161, 01.01.1983 | 01.01.1983 | 41161 | 0 |
| 313 | Насос A1 3B4/25 под 7.5 кВт, 00042250, 30.11.2010 | 30.11.2010 | 42250 | 0 |
| 314 | Насос Grundfos CM25-3 , 000050184, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50184 | 42 946,55 |
| 315 | Насос Grundfos CM25-3 , 000050185, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50185 | 42 946,55 |
| 316 | Насос Grundfos NB 100-160/169 , 000050181, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50181 | 63 918,30 |
| 317 | Насос Grundfos NB 100-160/169 , 000050182, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50182 | 63 918,30 |
| 318 | Насос Grundfos NB 65-160/173, 000050179, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50179 | 95 831,86 |
| 319 | Насос Grundfos NB 65-160/173, 000050180, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50180 | 95 831,86 |
| 320 | Насос Grundfos NB 65-250/269, 000050183, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50183 | 242 846,97 |
| 321 | Насос Grundfos TP 100-60/4, 000050178, 16.11.2017 | 16.11.2017 | 50178 | 58 113,08 |
| 322 | Насос NB 40-200/206, 000050170, 15.11.2017 | 15.11.2017 | 50170 | 128 665,90 |
| 323 | Насос NB 80-200/200, 000050192, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50192 | 198 459,09 |
| 324 | Насос АЦМЛ-1154/363-5.5/6, 00041962, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41962 | 0 |
| 325 | Насос в комп.Кс20-50АИР 112м27.5кВт, 00041631, 30.04.1998 | 30.04.1998 | 41631 | 0 |
| 326 | Насос ГВС циркуляционный КМ 50-32-125/2-5 на ЦТП-6 (ул.У.Громовой, 5), 00042110, 22.01.2007 | 22.01.2007 | 42110 | 0 |
| 327 | Насос ГВС циркуляционный КМ 50-32-125/2-5 на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00042111, 22.01.2007 | 22.01.2007 | 42111 | 0 |
| 328 | Насос Д-320/55, 00041482, 01.01.1984 | 01.01.1984 | 41482 | 0 |
| 329 | Насос ДН-200/36 на кот.6, 00041140, 02.01.1985 | 02.01.1985 | 41140 | 0 |
| 330 | Насос К-160/30 на кот.11, 00041142, 05.01.1984 | 05.01.1984 | 41142 | 0 |
| 331 | Насос К-160/30 на кот.11 списан, 00041141, 05.01.1984 | 05.01.1984 | 41141 | 0 |
| 332 | Насос К-18-18, 00041688, 28.06.2000 | 28.06.2000 | 41688 | 0 |
| 333 | Насос К-20/30, 00041497, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41497 | 0 |
| 334 | Насос К-20/30, 00041496, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41496 | 0 |
| 335 | Насос К-20/30, 00041495, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41495 | 0 |
| 336 | Насос К-20/30 на кот.9, 00_41070, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41070 | 0 |
| 337 | Насос К-20/30 на кот.9, 00_41071, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41071 | 0 |
| 338 | Насос К-45/30 на кот.9, 00041169, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41169 | 0 |
| 339 | Насос К-45/30 на кот.9, 00041168, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41168 | 0 |
| 340 | Насос К-50-32-125-Д6, 00041601, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41601 | 7 180,17 |
| 341 | Насос К-65-50-160, 00041258, 19.08.1995 | 19.08.1995 | 41258 | 535,16 |
| 342 | Насос К-65-50-160 на кот.4, 00_41258, 19.08.1995 | 19.08.1995 | 41258 | 589,22 |
| 343 | Насос К-8, 00041692, 17.08.2000 | 17.08.2000 | 41692 |  |
| 344 | Насос К-90/35 на котельной № 8, 00041613, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41613 | 2 892,94 |
| 345 | Насос К-90/35 на котельной № 8, 00041614, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41614 | 2 892,94 |
| 346 | Насос К-90/85 на котельной № 8, 00041616, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41616 | 5 165,42 |
| 347 | Насос К18/8 на кот.12, 00041492, 01.01.1987 | 01.01.1987 | 41492 | 0 |
| 348 | Насос К18/8 на кот.12, 00041491, 01.01.1987 | 01.01.1987 | 41491 | 0 |
| 349 | Насос К18/8 на кот.12, 00041490, 01.01.1987 | 01.01.1987 | 41490 | 0 |
| 350 | Насос К20/30 на кот.12, 00041469, 01.01.1983 | 01.01.1983 | 41469 | 0 |
| 351 | Насос К20/30 на кот.12, 00041468, 01.01.1983 | 01.01.1983 | 41468 | 0 |
| 352 | Насос К20/30 на кот.12, 00041470, 01.01.1983 | 01.01.1983 | 41470 | 0 |
| 353 | Насос К20/30 на кот.6, 00041427, 01.01.1963 | 01.01.1963 | 41427 | 0 |
| 354 | Насос К20/30 на кот.6, 00041428, 01.01.1963 | 01.01.1963 | 41428 | 0 |
| 355 | Насос К8/18 на ЦТП-1 (ул.Кедрова, 3б), 00041700, 12.05.2000 | 12.05.2000 | 41700 | 0 |
| 356 | Насос КМС 100-80-180 А Е на мазутку на КЮР, 00070827, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70827 | 25 597,86 |
| 357 | Насос многоступенчатый вертикальный CR, 000050193, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50193 | 28 589,45 |
| 358 | Насос многоступенчатый вертикальный CR, 000050194, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50194 | 28 589,45 |
| 359 | Насос НМШ 8-25-6,3/25-5 на КЮР №1 (сист.резерв.топ, 00070865, 31.01.2013 | 31.01.2013 | 70865 | 0 |
| 360 | Насос повыш. давления NB50-160/150 7,5кВт на кот.3, 00070849, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70849 | 82 425,85 |
| 361 | Насос повыш. давления NB50-160/150 7,5кВт на кот.3, 00070850, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70850 | 82 425,85 |
| 362 | Насос подпитки тепл.сети КН45.55, 00041518, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41518 | 0 |
| 363 | Насос подпитки тепл.сети КН45.55, 00041519, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41519 | 0 |
| 364 | Насос подпиточный ВК-1/16 на котельной №12 (ул.Мартемьяновская, 29а), 00041509, 01.01.1996 | 01.01.1996 | 41509 | 922,77 |
| 365 | Насос подпиточный ВК-1/16 на котельной №12 (ул.Мартемьяновская,29а), 00041508, 01.01.1996 | 01.01.1996 | 41508 | 922,77 |
| 366 | Насос подпиточный К 100-80-160а на ЦТП-2 (пр.Мира,29а) , 00042047, 18.01.2006 | 18.01.2006 | 42047 | 0 |
| 367 | Насос подпиточный К 100-80-160а на ЦТП-2 (пр.Мира,29а), 00042048, 18.01.2006 | 18.01.2006 | 42048 | 0 |
| 368 | Насос подпиточный К-20/30 на котельной № 4 (ул.Виноградова, 46), 00041266, 13.04.1991 | 13.04.1991 | 41266 | 2,58 |
| 369 | Насос подпиточный К-20/30 на котельной №4 (ул.Виноградова, 46), 00041267, 13.04.1991 | 13.04.1991 | 41267 | 2,58 |
| 370 | Насос рециркуляц.НКУ250.32, 00041520, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41520 | 0 |
| 371 | Насос рециркуляц.НКУ250.32, 00041521, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41521 | 0 |
| 372 | Насос рециркуляц.НКУ250.32, 00041522, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41522 | 0 |
| 373 | Насос СД-250/22.5 на кот.6, 00041148, 01.01.1984 | 01.01.1984 | 41148 | 0 |
| 374 | Насос сетевой 1Д 315-50а на котельной № 2 (ул.Урицкого, 19), 00042154, 18.06.2007 | 18.06.2007 | 42154 | 0 |
| 375 | Насос сетевой 1Д 315-50а на котельной № 2 (ул.Урицкого, 19), 00042153, 18.06.2007 | 18.06.2007 | 42153 | 0 |
| 376 | Насос сетевой NK 80-220/221 D53512K на котельной № 10 (ул.Кронштадская,25), 00042100, 30.11.2006 | 30.11.2006 | 42100 | 0 |
| 377 | Насос сетевой NK 80-220/221 D53512K на котельной № 10 (ул.Кронштадская,25), 00042104, 30.11.2006 | 30.11.2006 | 42104 | 0 |
| 378 | Насос сетевой Д-1250-125 на котельной № 1 (ул.Ушинского,30), 00041539, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41539 | 2 308,74 |
| 379 | Насос сетевой Д-1250-125 на котельной № 1 (ул.Ушинского,30), 00041540, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41540 | 2 308,74 |
| 380 | Насос сетевой Д-200-36 на ЦТП-6 (ул.У.Громовой,5), 00041648, 10.01.1999 | 10.01.1999 | 41648 | 4 600,48 |
| 381 | Насос сетевой Д-315/51 на котельной № 9 (ул.Володарского, 107б), 00041305, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41305 | 0 |
| 382 | Насос сетевой Д-315/51 на котельной №9 (ул.Володарского, 107б), 00041493, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41493 | 0 |
| 383 | Насос сетевой Д1250-125 на котельной № 1 (ул.Ушинского,30), 00042061, 05.10.2006 | 05.10.2006 | 42061 | 0 |
| 384 | Насос сетевой зимний NB50-250/230 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070845, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70845 | 105 570,17 |
| 385 | Насос сетевой зимний NB50-250/230 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070846, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70846 | 105 570,17 |
| 386 | Насос сетевой зимний NB50-250/230 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070847, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70847 | 101 401,49 |
| 387 | Насос сетевой зимний NB50-250/230 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070848, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70848 | 101 401,49 |
| 388 | Насос сетевой К-65-50-160 на ЦТП-5 (ул.С.Щедрина, 2), 00041262, 19.08.1995 | 19.08.1995 | 41262 | 535,16 |
| 389 | Насос сетевой летний NB40-200/210 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070825, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70825 | 23 711,28 |
| 390 | Насос сетевой летний NB40-200/210 на котельной №3 (ул.Ленина, 86б), 00070826, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70826 | 51 781,21 |
| 391 | Насос Х-30.30, 00041512, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41512 | 0 |
| 392 | Насос Х-90.55, 00041514, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41514 | 0 |
| 393 | Насос Х-90.55, 00041515, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41515 | 0 |
| 394 | Насос Х-90.55, 00041513, 29.03.1996 | 29.03.1996 | 41513 | 0 |
| 395 | Насос ХМ 32-20-125 К5, 00042042, 01.12.2006 | 01.12.2006 | 42042 | 0 |
| 396 | Насос ХМ 32-20-125 К5, 00042043, 01.12.2006 | 01.12.2006 | 42043 | 0 |
| 397 | Насос циркуляционный К-65-50-160 на ЦТП-1 (ул.Кедрова, 3б), 00041260, 19.08.1995 | 19.08.1995 | 41260 | 535,16 |
| 398 | Насос циркуляционный К-65-50-160 на ЦТП-1 (ул.Кедрова,3б), 00041257, 19.08.1995 | 19.08.1995 | 41257 | 535,16 |
| 399 | Насос циркуляционный с сухим ротором, 000050191, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50191 | 55 607,29 |
| 400 | Насос циркуляционный с сухим ротором, 000050212, 16.01.2018 | 16.01.2018 | 50212 | 61 460,69 |
| 401 | Насос ЦНСГ 38-220, 000050144, 27.12.2016 | 27.12.2016 | 50144 | 112 681,34 |
| 402 | Насос ЦНСГ 38-220, 000050145, 27.12.2016 | 27.12.2016 | 50145 | 112 681,34 |
| 403 | Насос ЦНСГ-13,2 на кот.9, 00041165, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41165 | 0 |
| 404 | Насос ЦНСГ-38, 00041543, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41543 | 3 211,55 |
| 405 | Насос ЦНСГ-38-176, 00042272, 30.12.2011 | 30.12.2011 | 42272 | 19 189,57 |
| 406 | Насосный агрегат К 100-65-200 на котельной № 16, 000050042, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50042 | 1 388,29 |
| 407 | Насосный агрегат К 100-65-200 на котельной № 16, 000050043, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50043 | 1 434,05 |
| 408 | Оборудование внут.связи со звуковым извещен., 00023063, 12.12.1995 | 12.12.1995 | 23063 | 0 |
| 409 | Оборудование кот.2, 00041969, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41969 | 0 |
| 410 | Оборудование котельной (КЮР), 00041483, 30.12.1996 | 30.12.1996 | 41483 | 423 047,60 |
| 411 | Оборудование на кот.5, 00041750, 09.01.2001 | 09.01.2001 | 41750 | 230 483,44 |
| 412 | Оборудование ЦТП (ул.Вяткина), 000050085, 12.12.2014 | 12.12.2014 | 5008 | 1 976 189,20 |
| 413 | Охранная сигнализация(кот.16), 000050147, 30.11.2016 | 30.11.2016 | 50147 | 38 270,56 |
| 414 | Пароводоподогреватель на кот.9, 00041478, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41478 | 0 |
| 415 | Пароводоподогреватель на кот.9, 00041480, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41480 | 0 |
| 416 | Пароводоподогреватель на кот.9, 00041481, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41481 | 0 |
| 417 | Пароводоподогреватель на кот.9, 00041479, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 41479 | 0 |
| 418 | Пароводоподогреватель ПП-1-5 3-11, 00041533, 24.02.1997 | 24.02.1997 | 41533 | 0 |
| 419 | Пароводоподогреватель ПП1-32-7.4, 00041534, 24.02.1997 | 24.02.1997 | 41534 | 0 |
| 420 | Пароподогреватель ПП1-32-7-II на ЦТП-5 (ул.С.Щедрина,2), 00041651, 30.10.1999 | 30.10.1999 | 41651 | 10 600,80 |
| 421 | Пароподогреватель ПП1-32-7-II на ЦТП-5 (ул.С.Щедрина,2), 00041650, 30.10.1999 | 30.10.1999 | 41650 | 10 600,80 |
| 422 | Пароподогреватель ПП2-6-2-II, 00041544, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41544 | 6 048,13 |
| 423 | Пирометр Тhermopoint 3 Pro, 00041862, 04.04.2003 | 04.04.2003 | 41862 | 0 |
| 424 | Подогреватель ПП1-32-7-II, 00041418, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41418 | 6 751,02 |
| 425 | Подогреватель ПП2-6-2-II, 00041412, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41412 | 2 550,19 |
| 426 | Пожарная сигнализация (АУП), 00042159, 21.08.2007 | 21.08.2007 | 42159 | 22 209,29 |
| 427 | Пожарная сигнализация (гараж Невского, 18б), 00042282, 20.02.2012 | 20.02.2012 | 42282 | 11 261,17 |
| 428 | Пожарная сигнализация (кот.2), 00041985, 28.02.2005 | 28.02.2005 | 41985 | 0 |
| 429 | Пожарная сигнализация (кот.3), 000050086, 30.12.2014 | 30.12.2014 | 50086 | 34 238,64 |
| 430 | Пожарная сигнализация (кот.4), 00042248, 19.10.2010 | 19.10.2010 | 42248 | 0 |
| 431 | Пожарная сигнализация (кот.5), 00042195, 30.09.2008 | 30.09.2008 | 42195 | 0 |
| 432 | Пожарная сигнализация (КЮР), 00042203, 02.10.2009 | 02.10.2009 | 42203 | 0 |
| 433 | Пожарная сигнализация (лаборатория), 00042267, 30.12.2011 | 30.12.2011 | 42267 | 7 733,86 |
| 434 | Пожарная сигнализация (ремонтная база ЦР), 000050089, 30.12.2014 | 30.12.2014 | 50089 | 26 091,85 |
| 435 | Пожарная сигнализация (склада по ул.Ушинского д.30), 000050102, 08.12.2015 | 08.12.2015 | 50102 | 30 960,84 |
| 436 | Потенциометр, 00041949, 11.09.2004 | 11.09.2004 | 41949 | 0 |
| 437 | Преобразователь расхода электромагнитный, 000050189, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50189 | 53 930,82 |
| 438 | Преобразователь расхода электромагнитный, 000050190, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50190 | 53 930,82 |
| 439 | Преобразователь частоты ATV 31HU22N4A 2.2 кВт, 00042182, 04.02.2008 | 04.02.2008 | 42182 | 0 |
| 440 | Преобразователь частоты ATV31HU11N4 11 кВт на подпитку ЦТП-1;2 (ул.Кедрова,3б; пр.Мира,29а), 00042058, 05.04.2006 | 05.04.2006 | 42058 | 0 |
| 441 | Преобразователь частоты ATV31HU11N4 11 кВт на подпитку ЦТП-1;2 (ул.Кузнецова,3б; пр.Мира,29а), 00042059, 05.04.2006 | 05.04.2006 | 42059 | 0 |
| 442 | Преобразователь частоты ATV31HU7.5N4 7.5 кВт на циркуляцию ЦТП-1;2 (ул.Кедрова,3б; пр.Мира,29а), 00042056, 05.04.2006 | 05.04.2006 | 42056 | 0 |
| 443 | Преобразователь частоты ATV31HU7.5N4 7.5 кВт на циркуляцию ЦТП-1;2 (ул.Кедрова,3б; пр.Мира,29а), 00042057, 05.04.2006 | 05.04.2006 | 42057 | 0 |
| 444 | Преобразователь частоты ES 021 A 4 кВт, 00042237, 17.05.2010 | 17.05.2010 | 42237 | 436,95 |
| 445 | Преобразователь частоты ES 021 F 45 кВт, 00042238, 17.05.2010 | 17.05.2010 | 42238 | 1 525,25 |
| 446 | Преобразователь частоты ES 025-04-0250 11кВт, 00070823, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70823 | 0 |
| 447 | Преобразователь частоты ES 025-04-0250 11кВт, 00070824, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70824 | 0 |
| 448 | Преобразователь частоты ES 025-04-0370F/U, 00042262, 19.04.2011 | 19.04.2011 | 42262 | 5 232,85 |
| 449 | Преобразователь частоты ES 025-04-0450 F 22кВт 380, 000002222, 28.02.2013 | 28.02.2013 | 2222 | 15 544,05 |
| 450 | Преобразователь частоты ES 025-04-1100F, 00042263, 19.04.2011 | 19.04.2011 | 42263 | 32 721,32 |
| 451 | Преобразователь частоты ES025-04-0320F/U 15кВт 380В 32А, 000050223, 30.03.2018 | 30.03.2018 | 50223 | 74 165,00 |
| 452 | Преобразователь частоты ES025-04-037/OF/U 18.5кВт, 000002225, 28.03.2013 | 28.03.2013 | 2225 | 15 262,92 |
| 453 | Преобразователь частоты ES025-04-0600F 30 кВт, 000050046, 14.04.2014 | 14.04.2014 | 50046 | 10 009,72 |
| 454 | Преобразователь частоты ES025-04-0900F 45кВт 380В, 000050083, 18.11.2014 | 18.11.2014 | 50083 | 26 663,11 |
| 455 | Преобразователь частоты ES025-04-0900F 45кВт 380В, 000050090, 25.12.2014 | 25.12.2014 | 50090 | 33 618,28 |
| 456 | Преобразователь частоты ES025-04-1100F 55 кВт, 000002227, 21.05.2013 | 21.05.2013 | 2227 | 32 629,51 |
| 457 | Преобразователь частоты ES025-04-1100F 55кВт 380В 110А, 000050224, 30.03.2018 | 30.03.2018 | 50224 | 164 116,66 |
| 458 | Преобразователь частоты на котельной № 16, 000050038, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50038 | 0 |
| 459 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПЧ-16-380 на ЦТП-3 (ул.Кузнецова,12), 00042036, 26.10.2005 | 26.10.2005 | 42036 | 0 |
| 460 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПЧ-16-380 на ЦТП-3 (ул.Кузнецова,12), 00042035, 26.10.2005 | 26.10.2005 | 42035 | 0 |
| 461 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПЧ-315-380, 00042034, 26.10.2005 | 26.10.2005 | 42034 | 0 |
| 462 | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПЧ-315-380, 00042033, 26.10.2005 | 26.10.2005 | 42033 | 0 |
| 463 | Преобразователь частоты эл.двигателей дымомоса и вентилятора котла 5 (котельная 9), 000050030, 30.12.2013 | 30.12.2013 | 50030 | 19 279,33 |
| 464 | Преобразователь частоты эл.двигателя насоса ГВС (котельная 8), 000050029, 30.12.2013 | 30.12.2013 | 50029 | 19 531,43 |
| 465 | Пресс гидравлический, 00070646, 27.07.2005 | 27.07.2005 | 70646 | 0 |
| 466 | Пресс гидравлический самод.пр-ва, 00041691, 18.08.2000 | 18.08.2000 | 41691 | 0 |
| 467 | Прибор пресс ПВ-4, 00041628, 23.03.1998 | 23.03.1998 | 41628 | 0 |
| 468 | Прибор ФЩЛ-502, 00041560, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41560 | 570,66 |
| 469 | Принтер Canon LBP-800, 00041732, 06.06.2001 | 06.06.2001 | 41732 | 0 |
| 470 | Принтер Canon LBP-810, 00041772, 20.12.2001 | 20.12.2001 | 41772 | 0 |
| 471 | Принтер HP LaserJet 1015, 00041933, 27.04.2004 | 27.04.2004 | 41933 | 0 |
| 472 | Принтер HP LaserJet 1100, 00041735, 06.06.2001 | 06.06.2001 | 41735 | 0 |
| 473 | Принтер HP LaserJet 1100_, 00041712, 05.08.2001 | 05.08.2001 | 41712 | 0 |
| 474 | Принтер HP LaserJet 1100___, 00041698, 31.12.2000 | 31.12.2000 | 41698 | 0 |
| 475 | Принтер HP LaserJet 1200, 00041771, 20.12.2001 | 20.12.2001 | 41771 | 0 |
| 476 | Принтер HP LaserJet 1200_, 00041800, 17.06.2002 | 17.06.2002 | 41800 | 0 |
| 477 | Принтер HP LaserJet 1200__, 00041785, 28.02.2002 | 28.02.2002 | 41785 | 0 |
| 478 | Принтер HP LaserJet 1220, 00041870, 15.04.2003 | 15.04.2003 | 41870 | 0 |
| 479 | Принтер HP LaserJet 2420D, 00042131, 13.04.2007 | 13.04.2007 | 42131 | 0 |
| 480 | Принтер HP LaserJet 4250TN, 00042181, 31.03.2008 | 31.03.2008 | 42181 | 0 |
| 481 | Принтер HP LaserJet Enterprise 600, 000050026, 21.12.2013 | 21.12.2013 | 50026 | 0 |
| 482 | Принтер HP LaserJet P4015 DN, 00042236, 15.05.2010 | 15.05.2010 | 42236 | 0 |
| 483 | Проливная установка, 000050137, 31.12.2015 | 31.12.2015 | 50137 | 3 678 547,64 |
| 484 | Пылеулавливающий агрегат, 00041904, 26.12.2003 | 26.12.2003 | 41904 | 0 |
| 485 | Пылеулавливающий агрегат ПУА-1000 Ц, 00042031, 09.05.2005 | 09.05.2005 | 42031 | 0 |
| 486 | Пылеулавливающий агрегат ПУА-1000 Ц, 00041994, 21.04.2005 | 21.04.2005 | 41994 | 0 |
| 487 | Радиатор масляный 0.75 Вт, 00060011, 26.12.2001 | 26.12.2001 | 60011 | 0 |
| 488 | Расходомер Portaflow 220B, 000050213, 31.01.2018 | 31.01.2018 | 50213 | 217 406,88 |
| 489 | Расходомер РСЦ Ду 150мм, 000050187, 17.11.2017 | 17.11.2017 | 50187 | 72 902,52 |
| 490 | Расходомер РСЦ-00-200ФН-Р-ТЗ-И0-Ин0 (с кабелем), 00041948, 09.10.2004 | 09.10.2004 | 41948 | 0 |
| 491 | Расходомер РСЦ-00-200ФН-Р-ТЗ-И0-Ин0-33, 00041930, 04.05.2004 | 04.05.2004 | 41930 | 0 |
| 492 | Расходомер РСЦ-01-100ФН-К-Т0-И0-Ин0 (с кабелем), 00041982, 26.01.2005 | 26.01.2005 | 41982 | 0 |
| 493 | Расходомер РСЦ-01-150ФН-К-Т0-И0-Ин0 (с кабелем), 00041983, 27.01.2005 | 27.01.2005 | 41983 | 0 |
| 494 | Расходомер ЭХО-Р-02, 000050082, 30.10.2014 | 30.10.2014 | 50082 | 0 |
| 495 | Регистратор щитовой электрический на кот.3, 00070851, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70851 | 87 151,77 |
| 496 | Регистратор щитовой электронный многоканальный, 000050045, 11.02.2014 | 11.02.2014 | 50045 | 39 566,74 |
| 497 | Регулятор RG/2MB , 000050199, 20.11.2017 | 20.11.2017 | 50199 | 75 168,76 |
| 498 | Регулятор РДБК 1-100, 00041553, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41553 | 1 208,12 |
| 499 | Регулятор РДБК 1-200, 00041554, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41554 | 1 217,62 |
| 500 | Регулятор РС29.2.32М, 00041764, 15.11.2001 | 15.11.2001 | 41764 | 0 |
| 501 | Регулятор РС29.2.32М, 00041766, 15.11.2001 | 15.11.2001 | 41766 | 0 |
| 502 | Сварочный агрегат ТД-500, 00041256, 23.05.1983 | 23.05.1983 | 41256 | 0 |
| 503 | Сварочный аппарат, 00041826, 08.01.1994 | 08.01.1994 | 41826 | 0 |
| 504 | Сварочный аппарат Riyang TPW M 160 B, 000050050, 18.06.2014 | 18.06.2014 | 50050 | 23 167,05 |
| 505 | Сварочный аппарат ТДМ-317, 00_41268, 04.01.1995 | 04.01.1995 | 41268 | 0 |
| 506 | Сварочный выпрямитель ВД-280 СЭ (с вентилятором), 00042055, 04.07.2006 | 04.07.2006 | 42055 | 0 |
| 507 | Сигнализатор "Флюорат-411" для технологичемких вод, 00041934, 27.05.2004 | 27.05.2004 | 41934 | 0 |
| 508 | Сигнализация охранная кот.11, 00042209, 28.08.2009 | 28.08.2009 | 42209 | 13 225,96 |
| 509 | Сигнализация охранная кот.2, 00042242, 30.06.2010 | 30.06.2010 | 42242 | 29 637,62 |
| 510 | Сигнализация охранная кот.3, 00042243, 30.06.2010 | 30.06.2010 | 42243 | 29 637,63 |
| 511 | Сигнализация охранная кот.6, 00042244, 30.06.2010 | 30.06.2010 | 42244 | 29 637,63 |
| 512 | Сигнализация охранная кот.7, 00042208, 28.08.2009 | 28.08.2009 | 42208 | 10 909,15 |
| 513 | Сигнализация охранная на ЦТП-1, 00042105, 29.12.2006 | 29.12.2006 | 42105 | 6 934,94 |
| 514 | Сигнализация охранная на ЦТП-2, 00042106, 29.12.2006 | 29.12.2006 | 42106 | 7 992,35 |
| 515 | Сигнализация охранная ЦТП (ул.Вяткина), 00042210, 28.08.2009 | 28.08.2009 | 42210 | 17 336,62 |
| 516 | Силовое теплооборудование, 00041770, 27.12.2001 | 27.12.2001 | 41770 | 37 578,32 |
| 517 | Силовое электрооборудование, 00041757, 11.01.2001 | 11.01.2001 | 41757 | 14 595,71 |
| 518 | Система водяного охлаждения, 00042221, 24.11.2009 | 24.11.2009 | 42221 | 0 |
| 519 | Система резервного топливоснабж. на КЮР №1, 00070868, 31.01.2013 | 31.01.2013 | 70868 | 0 |
| 520 | Солерастворитель С-0,4-0,7, 000050047, 30.04.2014 | 30.04.2014 | 50047 | 21 675,27 |
| 521 | Станок 332-А, 00041530, 12.02.1996 | 12.02.1996 | 41530 | 0 |
| 522 | Станок 332-А, 00041695, 31.10.2000 | 31.10.2000 | 41695 | 0 |
| 523 | Станок 332-А, 00041627, 27.03.1998 | 27.03.1998 | 41627 | 0 |
| 524 | Станок 332-А, 00041701, 12.04.2000 | 12.04.2000 | 41701 | 0 |
| 525 | Станок 332-А сч.82 от 13.09.00, 00041790, 28.03.2002 | 28.03.2002 | 41790 | 8 133,12 |
| 526 | Станок 332-А сч.82 от 13.09.00, 00041702, 26.12.2000 | 26.12.2000 | 41702 | 0 |
| 527 | Станок горизонтально-ленточнопильный ZBL-50H, 00041922, 30.01.2004 | 30.01.2004 | 41922 |  |
| 528 | Станок заточной, 00041272, 03.10.1992 | 03.10.1992 | 41272 | 83,22 |
| 529 | Станок заточной, 00041279, 13.12.1993 | 13.12.1993 | 41279 | 632,08 |
| 530 | Станок заточной, 00041281, 13.12.1993 | 13.12.1993 | 41281 | 632,08 |
| 531 | Станок заточной, 00041280, 13.12.1993 | 13.12.1993 | 41280 | 632,08 |
| 532 | Станок заточной, 00041872, 30.04.2003 | 30.04.2003 | 41872 | 2 499,40 |
| 533 | Станок заточной, 00041320, 01.01.1991 | 01.01.1991 | 41320 | 302,05 |
| 534 | Станок заточной ИЗ970ЗБ, 00041685, 30.04.2000 | 30.04.2000 | 41685 | 0 |
| 535 | Станок заточной МОД-332а, 00041254, 26.06.1985 | 26.06.1985 | 41254 | 0 |
| 536 | Станок заточный на котельной № 16, 000050033, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50033 | 0,01 |
| 537 | Станок кромкообрезной, 00042096, 11.01.2006 | 11.01.2006 | 42096 | 16 722,07 |
| 538 | Станок наждачный МОД-332а на кот.3, 00041253, 30.06.1982 | 30.06.1982 | 41253 | 0 |
| 539 | Станок наждачный МОД-332а на кот.4, 00041251, 02.10.1986 | 02.10.1986 | 41251 | 0 |
| 540 | Станок отрезной, 00041686, 18.05.2000 | 18.05.2000 | 41686 | 0 |
| 541 | Станок радиально-сверлильный (б/у), 00042240, 18.06.2010 | 18.06.2010 | 42240 | 937,50 |
| 542 | Станок сверлильный, 00042188, 01.01.1978 | 01.01.1978 | 42188 | 0,01 |
| 543 | Станок сверлильный, 00041639, 31.03.1999 | 31.03.1999 | 41639 | 3 320,07 |
| 544 | Станок сверлильный вертикальный 2А135, 00041591, 14.03.1997 | 14.03.1997 | 41591 | 2 619,99 |
| 545 | Станок сверлильный вертикальный 2М-112, 00_41289, 20.05.1996 | 20.05.1996 | 41289 | 1 677,00 |
| 546 | Станок сверлильный настольный, 00_41284, 02.02.1996 | 02.02.1996 | 41284 | 2 152,00 |
| 547 | Станок сверлильный настольный, 00_41283, 02.02.1996 | 02.02.1996 | 41283 | 2 152,00 |
| 548 | Станок сверлильный настольный 332-а, 0__41288, 05.12.1995 | 05.12.1995 | 41288 | 458,25 |
| 549 | Станок сверлильный настольный С10-51, 00070211, 01.01.1987 | 01.01.1987 | 70211 | 0 |
| 550 | Станок строгальный, 00041690, 16.08.2000 | 16.08.2000 | 41690 | 0 |
| 551 | Станок токарно-винторезный НТ-14, 00041590, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41590 | 1 845,95 |
| 552 | Станок токарно-шлифовальный, 00042189, 01.01.1978 | 01.01.1978 | 42189 | 0,01 |
| 553 | Станок токарный, 00041297, 01.01.1991 | 01.01.1991 | 41297 | 261,43 |
| 554 | Станок токарный (б/у), 00042241, 18.06.2010 | 18.06.2010 | 42241 | 1 458,02 |
| 555 | Станок токарный 1К62, 00041687, 06.01.2000 | 06.01.2000 | 41687 | 9 395,12 |
| 556 | Станок токарный 1М63, 00041696, 31.12.2000 | 31.12.2000 | 41696 | 8 260,00 |
| 557 | Станок точильно-шлифовальный 3б-65, 00041250, 06.04.1982 | 06.04.1982 | 41250 | 0 |
| 558 | Станок трубогибочный, 00041593, 14.03.1997 | 14.03.1997 | 41593 | 2 619,99 |
| 559 | Станок трубогибочный, 00041278, 06.07.1991 | 06.07.1991 | 41278 | 612,36 |
| 560 | Станок универсально-фрезерный 6Н81, 00041689, 26.07.2000 | 26.07.2000 | 41689 | 22 725,00 |
| 561 | Станок фрезерный, 00041259, 01.01.1979 | 01.01.1979 | 41259 | 0 |
| 562 | Станок шлифовальный 3М-636, 00041269, 01.01.1971 | 01.01.1971 | 41269 | 0 |
| 563 | Стенд "Скиф-1"(проверка генераторов и стартеров), 00041788, 28.03.2002 | 28.03.2002 | 41788 | 0 |
| 564 | Стенд СКС6, 00042126, 19.03.2007 | 19.03.2007 | 42126 | 0 |
| 565 | Счетчик газа СГ-16МТ-800-Р-3, 00042284, 06.03.2012 | 06.03.2012 | 42284 | 8 586,77 |
| 566 | Счетчик газа СГ-16МТ-800-Р-3, 00042285, 06.03.2012 | 06.03.2012 | 42285 | 8 586,78 |
| 567 | Телевизор "Голд Стар", 00070007, 29.05.1996 | 29.05.1996 | 70007 | 0 |
| 568 | Телевизор "Рубин", 00041828, 04.01.1994 | 04.01.1994 | 41828 | 0 |
| 569 | Тепловизор HotFind-DXT, 00070822, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70822 | 42 171,52 |
| 570 | Теплообменник FP 50-181-1-E, 000050176, 16.11.2017 | 16.11.2017 | 50176 | 536 954,52 |
| 571 | Теплообменник FP 50-181-1-E, 000050177, 16.11.2017 | 16.11.2017 | 50177 | 536 954,51 |
| 572 | Теплообменник XGM 050 w302301, 000050210, 19.12.2017 | 19.12.2017 | 50210 | 233 920,08 |
| 573 | Теплообменник XGM 050 w302337, 000050209, 19.12.2017 | 19.12.2017 | 50209 | 202 999,14 |
| 574 | Теплообменник XGM 050 w306622, 000050208, 19.12.2017 | 19.12.2017 | 50208 | 173 356,51 |
| 575 | Теплообменник М6-MFG, 00042288, 29.03.2012 | 29.03.2012 | 42288 | 35 528,54 |
| 576 | Теплообменник НН№08 w302336, 000050207, 19.12.2017 | 19.12.2017 | 50207 | 114 183,35 |
| 577 | Теплоэнергоконтроллер "ТЭКОН-17", 00041963, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41963 | 0 |
| 578 | Теплоэнергоконтроллер "ТЭКОН-17", 00041999, 22.06.2005 | 22.06.2005 | 41999 | 0 |
| 579 | Теплоэнергоконтроллер "ТЭКОН-17", 00042000, 22.06.2005 | 22.06.2005 | 42000 | 0 |
| 580 | Термометр сопротивления платинов.эталонный ПТСВ-4, 00070696, 30.05.2006 | 30.05.2006 | 70696 | 0 |
| 581 | Термостат нулевой ТН-2Н, 00070693, 04.03.2006 | 04.03.2006 | 70693 | 0 |
| 582 | Термостат ТР-1Т, 00070586, 03.11.2004 | 03.11.2004 | 70586 | 0 |
| 583 | Транспортабельная блочно-модульная теплогенераторная (ул.Н.Ветка, 17), 000050081, 30.09.2014 | 30.09.2014 | 50081 | 341 533,54 |
| 584 | Трансформатор сварочный, 00041679, 31.03.2000 | 31.03.2000 | 41679 | 0 |
| 585 | Трансформатор сварочный, 00041678, 31.03.2000 | 31.03.2000 | 41678 | 0 |
| 586 | Трансформатор сварочный, 00041683, 30.04.2000 | 30.04.2000 | 41683 | 0 |
| 587 | Трансформатор ТДМ-300 сварочный, 00041659, 30.11.1999 | 30.11.1999 | 41659 | 0 |
| 588 | Трансформатор ТДМ-303(380В) сварочный, 00041741, 23.07.2001 | 23.07.2001 | 41741 | 0 |
| 589 | Трансформатор ТДМ-401сварочный, 00041742, 23.07.2001 | 23.07.2001 | 41742 | 0 |
| 590 | Трассотечеискатель "Успех-ТПТ-522", 000050025, 14.11.2013 | 14.11.2013 | 50025 | 0 |
| 591 | Узел регулирования температуры автоматический, 00041817, 31.12.2002 | 31.12.2002 | 41817 | 0 |
| 592 | Узел регулирования температуры автоматический, 00041816, 31.12.2002 | 31.12.2002 | 41816 | 0 |
| 593 | Узел управления ГВС, 00043008, 20.11.2000 | 20.11.2000 | 43008 | 39 499,41 |
| 594 | Узел учета расхода газа СГ-ЭК на котельной № 16, 000050044, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50044 | 67 790,96 |
| 595 | Узел учета тепла, 00042222, 24.11.2009 | 24.11.2009 | 42222 | 0 |
| 596 | Узел учета тепловой энергии на котельной № 16, 000050036, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50036 | 19 843,10 |
| 597 | Установка водоподготовительная ВПУ-2,5 УМ, 00042291, 02.04.2012 | 02.04.2012 | 42291 | 57 869,53 |
| 598 | Установка водоподготовительная ВПУ-2,5 УМ, 00042292, 02.04.2012 | 02.04.2012 | 42292 | 57 869,54 |
| 599 | Установка газорегуляторная ГРП-03М-2У4-1, 00042191, 08.11.2008 | 08.11.2008 | 42191 | 0 |
| 600 | Установка газорегуляторная ГРУ-В-2НУ, 00042289, 29.03.2012 | 29.03.2012 | 42289 | 77 882,82 |
| 601 | Установка для поверки газ.счетчиков УПС-16, 00070334, 06.06.2003 | 06.06.2003 | 70334 | 0 |
| 602 | Установка для удаления известковых отложений CILLIT-KalkEX-Mobil 60, 000050052, 31.07.2014 | 31.07.2014 | 50052 | 40 164,37 |
| 603 | Установка поверочная УППР3 Аквафлоу, 000050205, 31.10.2017 | 31.10.2017 | 50205 | 99 152,54 |
| 604 | Установка ПСЖ 3 ПМ с монтажным комплектом, 00042207, 22.06.2009 | 22.06.2009 | 42207 | 0 |
| 605 | Установка ПУ-1000 для поверки пром.газ.счетчиков, 00042156, 21.06.2007 | 21.06.2007 | 42156 | 0 |
| 606 | Установка ХВО ВПУ-1 на котельной № 16, 000050040, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50040 | 0 |
| 607 | Устройство для проверки автом.выключат."Сатурн-М", 00041992, 31.03.2005 | 31.03.2005 | 41992 | 0 |
| 608 | Фильтр газовый ФГ 45-200-1.2, 00041555, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41555 | 3 166,80 |
| 609 | Фильтр жид-ти ДУ40/16 на КЮР №1 (сист.резер.топ), 00070866, 31.01.2013 | 31.01.2013 | 70866 | 6 365,35 |
| 610 | Фильтр жид-ти СДЖ-80 на КЮР №1 (сист.резер.топ), 00070867, 31.01.2013 | 31.01.2013 | 70867 | 14 868,04 |
| 611 | Фильтр катионитный, 00041318, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41318 | 0 |
| 612 | Фильтр катионитный, 00041319, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 41319 | 0 |
| 613 | Фильтр катионитный ФИФА1-1.0-0.6а, 00041620, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41620 | 3 006,58 |
| 614 | Фильтр катионитный ФИФА1-1.0-0.6а, 00041621, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41621 | 3 006,58 |
| 615 | Фильтр катионитный ФИФА1-1.0-0.6а, 00041622, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 41622 | 3 006,58 |
| 616 | Фильтрующая установка, 00041924, 30.01.2004 | 30.01.2004 | 41924 | 0 |
| 617 | Фильтрующая установка реконструкция, 00_41924, 31.01.2005 | 31.01.2005 | 41924 | 0 |
| 618 | Фотоаппарат цифр.HP PhotoSmart 945 Digital camera, 00041928, 18.03.2004 | 18.03.2004 | 41928 | 0 |
| 619 | Химводоочистка на котельной № 16, 000050035, 16.12.2013 | 16.12.2013 | 50035 | 0 |
| 620 | Шкаф "СП-1", 00043040, 02.05.1984 | 02.05.1984 | 43040 | 0 |
| 621 | Шкаф "СП-1", 00043042, 29.09.1983 | 29.09.1983 | 43042 | 0 |
| 622 | Шкаф "ЩУП-2" на кот.12, 00_41297, 01.01.1992 | 01.01.1992 | 41297 | 0 |
| 623 | Шкаф вытяжной, 00041635, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 41635 | 0 |
| 624 | Шкаф управления горелкой на кот.3, 00070852, 30.12.2012 | 30.12.2012 | 70852 | 136 357,07 |
| 625 | Шкаф управления горелкой на кот.3, 00070853, 31.12.2012 | 31.12.2012 | 70853 | 136 357,05 |
| 626 | Шкаф управления насосами"Грантор"С-460251, 000050200, 21.11.2017 | 21.11.2017 | 50200 | 501 946,12 |
| 627 | Шкаф управления насосами"Грантор"С-460253, 000050201, 21.11.2017 | 21.11.2017 | 50201 | 349 474,87 |
| 628 | Шкаф управления насосами"Грантор"С-460253, 000050202, 21.11.2017 | 21.11.2017 | 50202 | 310 419,55 |
| 629 | Щит ЩШ-3Д-2200*600 УХЛ 3.1, 00041964, 30.11.2004 | 30.11.2004 | 41964 | 0 |
| 630 | Электропривод НВ-02, 00041748, 09.11.2001 | 09.11.2001 | 41748 | 6 082,50 |
| 631 | Электростанция АД100П-Т400-1РГХЛ, 00042278, 30.12.2011 | 30.12.2011 | 42278 | 72 553,06 |
| 632 | Электростанция ЭД200-Т400-1РК, 00042234, 15.04.2010 | 15.04.2010 | 42234 | 0 |
| 633 | Электротельфер канатный, 00041780, 02.01.2002 | 02.01.2002 | 41780 | 0 |
| 634 | Электрощит ПР-11-3064, 00041326, 05.01.1992 | 05.01.1992 | 41326 | 0 |
| 635 | Электрощит распределительный ВРУТ-21-10, 00041325, 01.01.1988 | 01.01.1988 | 41325 | 0 |
| 636 | Электрощит С-1-1000, 00041564, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41564 | 392,98 |
| 637 | Электрощит С-1-1000, 00041565, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41565 | 392,98 |
| 638 | Электрощит С-1-1000, 00041566, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41566 | 392,98 |
| 639 | Электрощит С-1-1000, 00041567, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41567 | 392,98 |
| 640 | Электрощит С-1-1000, 00041562, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41562 | 392,98 |
| 641 | Электрощит С-1-1000, 00041563, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41563 | 392,98 |
| 642 | Электрощит С-1-800, 00041568, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41568 | 377,10 |
| 643 | Электрощит силового оборудования, 00043046, 12.01.1983 | 12.01.1983 | 43046 | 0 |
| 644 | Электрощит СУ-94 низкого напряжения, 00_43046, 01.01.1977 | 01.01.1977 | 43046 | 0 |
| 645 | Электрощит ШДЕ, 00041569, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41569 | 402,51 |
| 646 | Электрощит ЩО-59 на кот.9, 00043047, 12.01.1969 | 12.01.1969 | 43047 | 0 |
| 647 | Электрощит ЩПК 1-1000, 00041570, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41570 | 372,24 |
| 648 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041579, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41579 | 767,06 |
| 649 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041578, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41578 | 767,06 |
| 650 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041577, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41577 | 767,06 |
| 651 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041576, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41576 | 767,06 |
| 652 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041571, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41571 | 767,06 |
| 653 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041572, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41572 | 767,06 |
| 654 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041574, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41574 | 767,06 |
| 655 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041573, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41573 | 767,06 |
| 656 | Электрощит ЩПК 1-800, 00041575, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41575 | 767,06 |
| 657 | Электрощит ЩПМ 600*400*250, 00041581, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41581 | 569,89 |
| 658 | Электрощит ЩПМ 600*400*250, 00041580, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41580 | 569,89 |
| 659 | Электрощит ЩСУ, 00041582, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41582 | 333,65 |
| 660 | Электрощит ЩСУ (1), 00041583, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41583 | 406,95 |
| 661 | Электрощит ЩСУ (1), 00041584, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41584 | 393,90 |
| 662 | Электрощит ЩСУ (2), 00041585, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41585 | 380,19 |
| 663 | Электрощит ЩСУ (2), 00041586, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41586 | 378,40 |
| 664 | Электрощит ЩСУ (4), 00041587, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41587 | 465,58 |
| 665 | Электрощит ЩСУ (6), 00041588, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41588 | 522,31 |
| 666 | Электрощит ЩСУ (6), 00041589, 03.11.1997 | 03.11.1997 | 41589 | 522,31 |
| 667 | Автокран КС-35715 на базе МАЗ-5337, 000050015, 21.05.2008 | 21.05.2008 | 50015 | 0,01 |
| 668 | Автокран КС-3577-3 на базе МАЗ-5337, 00041638, 28.02.1999 | 28.02.1999 | 41638 | 0 |
| 669 | Автомашина АРТК на базе ГАЗ-53А, 00_42003, 12.11.1981 | 12.11.1981 | 42003 | 0 |
| 670 | Автомашина АРТК-М на базе ГАЗ-5312, 00042005, 14.04.1988 | 14.04.1988 | 42005 | 0 |
| 671 | Автомашина ГАЗ-52-01, 00_42007, 13.10.1989 | 13.10.1989 | 42007 | 0 |
| 672 | Автомашина ЗИЛ-431410, 00_42014, 11.01.1995 | 11.01.1995 | 42014 | 0 |
| 673 | Автомашина ЗИЛ-45065, 00_42023, 16.12.1998 | 16.12.1998 | 42023 | 0 |
| 674 | Автомашина КО-503б-1 на базе ГАЗ-53, 00042009, 06.12.1993 | 06.12.1993 | 42009 | 0 |
| 675 | Автомашина СТГ-03-03 на базе ГАЗ-3307, 00_42026, 28.12.1999 | 28.12.1999 | 42026 | 0 |
| 676 | Автомашина УАЗ-3741, 00042030, 09.01.1994 | 09.01.1994 | 42030 | 0 |
| 677 | Автомашина УАЗ-390994, 00050014, 31.01.2008 | 31.01.2008 | 50014 | 0 |
| 678 | Автомашина УАЗ-396252, 00_42033, 02.11.2003 | 02.11.2003 | 42033 | 0 |
| 679 | Автомашина УАЗ-396252, 00_42034, 02.11.2003 | 02.11.2003 | 42034 | 0 |
| 680 | Автомобиль Renault Kangoo , 000050093, 05.03.2015 | 05.03.2015 | 50093 | 253 389,80 |
| 681 | Автомобиль ГАЗ-2752, 000050091, 25.12.2014 | 25.12.2014 | 50091 | 263 591,54 |
| 682 | Автомобиль УАЗ-390995, 00070864, 23.01.2013 | 23.01.2013 | 70864 | 95 550,87 |
| 683 | Полуприцеп-роспуск ТМВ-802, 00055754, 17.06.1992 | 17.06.1992 | 55754 | 0 |
| 684 | Прицеп-роспуск, 000050013, 19.02.2007 | 19.02.2007 | 50013 | 0,01 |
| 685 | Трактор Т-150К, 00_42035, 17.11.2003 | 17.11.2003 | 42035 | 0 |
| 686 | Тракторный прицеп 2ПТС-6, 00_50011, 08.01.2004 | 08.01.2004 | 50011 | 0 |
| 687 | Экскаватор ЭК-12, 000050016, 15.05.2008 | 15.05.2008 | 50016 | 0,01 |
| 688 | Экскаватор ЭО-3323А от з-да "Тверь", 00050004, 18.11.1992 | 18.11.1992 | 50004 | 0 |
| 689 | Экскаватор-погрузчик John Deere 325K, 000050024, 28.05.2013 | 28.05.2013 | 50024 | 1 021 310,95 |
| 690 | Барьер-стойка, 00070697, 30.11.2006 | 30.11.2006 | 70697 | 0 |
| 691 | Бензкоса Stihl FS 130, 00070754, 17.04.2008 | 17.04.2008 | 70754 | 0 |
| 692 | Бензорез Stihl TS-420, 000050167, 31.03.2017 | 31.03.2017 | 50167 | 27 066,14 |
| 693 | Гильотина механическая ручная KW-TriO 3943, 00042092, 25.09.2006 | 25.09.2006 | 42092 | 0 |
| 694 | Колонка, 00070072, 24.04.2001 | 24.04.2001 | 70072 | 0 |
| 695 | Колонка, 00070082, 29.11.2001 | 29.11.2001 | 70082 | 0 |
| 696 | Колонка, 00070083, 29.11.2001 | 29.11.2001 | 70083 | 0 |
| 697 | Колонка Гатчинская, 00070090, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70090 | 0 |
| 698 | Колонка Гатчинская, 00070091, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70091 | 0 |
| 699 | Колонка Гатчинская, 00070092, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70092 | 0 |
| 700 | Колонка Гатчинская, 00070088, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70088 | 0 |
| 701 | Колонка Гатчинская, 00070087, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70087 | 0 |
| 702 | Колонка Гатчинская, 00070086, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70086 | 0 |
| 703 | Пила дисковая "Инкар 16Д", 00060009, 25.09.2001 | 25.09.2001 | 60009 | 0 |
| 704 | Пила эл.цепная "Хускварна", 00060012, 28.07.2002 | 28.07.2002 | 60012 | 0 |
| 705 | ПРЕСТ гардероб PR 228/1 90*43.5*207, 00070502, 18.11.2003 | 18.11.2003 | 70502 | 0 |
| 706 | ПРЕСТ шкаф витрина PR 229/2М 90*42*207 виски, 00070587, 23.04.2004 | 23.04.2004 | 70587 | 0 |
| 707 | ПРЕСТ шкаф закрытый PR 90*43.5*207, 00070503, 18.11.2003 | 18.11.2003 | 70503 | 0 |
| 708 | Радиатор маслян.0.75Вт, 00070084, 25.12.2001 | 25.12.2001 | 70084 | 0 |
| 709 | Стенка мебельная, 00070039, 30.08.1997 | 30.08.1997 | 70039 | 0 |
| 710 | Стол переговорный виски, 000050049, 19.05.2014 | 19.05.2014 | 50049 | 19 233,71 |
| 711 | Стол письменный, 00070062, 24.02.2000 | 24.02.2000 | 70062 | 0 |
| 712 | Стол письменный, 00070060, 27.01.2000 | 27.01.2000 | 70060 | 0 |
| 713 | Стол письменный, 00070080, 31.07.2001 | 31.07.2001 | 70080 | 686,67 |
| 714 | Стол письменный, 00070063, 29.02.2000 | 29.02.2000 | 70063 | 0 |
| 715 | Стул, 00070081, 31.07.2001 | 31.07.2001 | 70081 | 188,83 |
| 716 | Шкаф для одежды, 00070048, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70048 | 0 |
| 717 | Шкаф для одежды, 00070047, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70047 | 0 |
| 718 | Шкаф для одежды, 00070046, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70046 | 0 |
| 719 | Шкаф для одежды, 00070045, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70045 | 0 |
| 720 | Шкаф для одежды, 00070044, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70044 | 0 |
| 721 | Шкаф для одежды, 00070043, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70043 | 0 |
| 722 | Шкаф для одежды, 00070049, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70049 | 0 |
| 723 | Шкаф для одежды, 00070050, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70050 | 0 |
| 724 | Шкаф для одежды, 00070051, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70051 | 0 |
| 725 | Шкаф для одежды, 00070052, 31.01.1999 | 31.01.1999 | 70052 | 0 |
| 726 | Шкаф для спец.одежды, 00070059, 31.12.1999 | 31.12.1999 | 70059 | 0 |
| 727 | Шкаф низкий закрытый виски, 000050048, 19.05.2014 | 19.05.2014 | 50048 | 9 798,75 |
| 728 | Шкаф-колонка, 00070005, 24.12.1996 | 24.12.1996 | 70005 | 0 |
| 729 | Шкаф-колонка, 00070004, 24.12.1996 | 24.12.1996 | 70004 | 0 |
| 730 | Шкаф-колонка, 00070057, 30.09.1999 | 30.09.1999 | 70057 | 0 |
| 731 | Шкаф-колонка, 00070003, 21.02.1996 | 21.02.1996 | 70003 | 0 |
| 732 | Шкаф-колонка, 00070002, 21.02.1996 | 21.02.1996 | 70002 | 0 |
| 733 | Система селекторной связи "Samsung", 00_70601, 15.10.2003 | 15.10.2003 | 70601 | 0 |
| 734 | Сотовая связь, 00041774, 31.12.2001 | 31.12.2001 | 41774 | 0 |
| 735 | Сотовая связь (телефон Nokia-7250i"), 00041921, 26.02.2004 | 26.02.2004 | 41921 | 0 |
| 736 | Асфальто-бетонное покрытие к пристр. к кот.1, 00020026, 15.08.1994 | 15.08.1994 | 20026 | 14 740,35 |
| 737 | Ограждение территории (кот.8), 00020049, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 20049 | 169 338,38 |
| 738 | Ограждение территории (оранжерея), 0__20028, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 20028 | 31 518,17 |
| 739 | Ограждение территории КЮР, 00020046, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 20046 | 217 661,33 |
| 740 | Охладитель выпара 2-10тн, 00041510, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41510 | 0 |
| 741 | Охладитель выпара ОХВА, 00020033, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 20033 | 0 |
| 742 | Охладитель деаэрированной воды, 00020031, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 20031 | 0 |
| 743 | Охладитель подпиточной воды, 00041511, 22.02.1996 | 22.02.1996 | 41511 | 0 |
| 744 | Подъездные дороги к кот.11, 00020025, 12.04.1992 | 12.04.1992 | 20025 | 3 825,62 |
| 745 | Цементнобетонное покрытие, 00020050, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 20050 | 484 184,82 |
| 746 | Цементнобетонное покрытие на КЮР, 00020047, 01.01.1998 | 01.01.1998 | 20047 | 776 645,36 |
| 747 | Цистерна, 00041503, 17.04.1994 | 17.04.1994 | 41503 |  |
| 748 | Асфальтобетонное покрытие, 000050149, 27.12.2016 | 27.12.2016 | 50149 | 92 123,08 |
| 749 | Гостевая автостоянка, 000050150, 27.12.2016 | 27.12.2016 | 50150 | 263 994,00 |
| 750 | Проходная будка (оранжерея) п.Лименда, 00010028, 12.01.1987 | 12.01.1987 | 10028 | 20 891,64 |
| 751 | Ворота откатные шириной 6м, 000050051, 23.07.2014 | 23.07.2014 | 50051 | 71 376,70 |
|  | Итого: |  |  | 73 932 161,86 |

4. Производственные запасы

| № п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 30.04.2018, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственные запасы | 13 950 447,83 |
| 2 | Расходы будущих периодов | 221 619,25 |
| 3 | Товары на складах | 0 |
|  | Итого запасов | 14 172 067,08 |

5. Денежные средства:

5.1. В кассе – 36 688,60 руб.

5.2. На расчетных счетах предприятия – 253 197,36 руб.

6. Дебиторская задолженность – 168 570 740,95 руб.

7. Краткосрочные обязательства:

7.1. Кредиторская задолженность – 82 887 646,60руб.

7.2. Доходы будущих периодов – _0_ руб.

7.3. Оценочные обязательства – _0_руб.

8. Отложенные налоговые активы – _2 867 700,20  руб.

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – __0_ руб.

10. Отложенные налоговые обязательства – ___0_ руб.

Перечень

объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации

в составе имущественного комплекса муниципального предприятия МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость по промежуточному балансу на 30.04.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | нет |  |

Обременения (ограничения) имущества, включенного

в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

муниципального предприятия МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»

Обременения (ограничения) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» отсутствуют.

Приложение № 2

к Условиям приватизации муниципального предприятия

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», утвержденных решением

# Собрания депутатов МО «Котлас»

# от «19» июля 2018 г. № 308

Инвестиционные обязательства ООО «Объединение котельных и тепловых сетей», созданного в результате преобразования МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»

1. ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» обязуется:

Исполнить в полном объеме инвестиционную программу муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», утвержденных решением на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области 11 декабря 2014 г. № 112-п, в которой предусмотрены следующие мероприятия:

1) Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием  ЦТП № 5 и                                      № 6.(местоположение объекта: г. Котлас, микрорайон ДОК, ул. У. Громовой, дом 5)

2) Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор. (местоположение обьекта: г. Котлас, деревня Бор)

- Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов  с котельной и ЦТП ООО "ЛСК" на котельную №  8  по ул. Суворова, 11а (III - этап). (местоположение обьекта: г. Котлас, микрорайон Лименда).

- Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО "СРП" и котельной № 4 (ул. Виноградова, 46). местоположение объекта: г.Котлас, ул. Виноградова, д.20-а

- Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1, 3 и котельной "ДТВС" с переключением части объектов теплоснабжения на котельную № 3 (местоположение объекта: г. Котлас, ул. Ленина, 86б).

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах – 137 982 тыс. руб. (без НДС)

2. Предельный срок исполнения инвестиционного обязательства, превышение которого является существенным нарушением инвестиционного обязательства ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» - 31.12.2019.

Приложение № 3

к Условиям приватизации муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», утвержденных решением

# Собрания депутатов МО «Котлас»

# от «19» июля 2018 г. № 308

Эксплуатационные обязательства ООО «Объединение котельных и тепловых сетей», созданного в результате преобразования МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей»

- Услуги по поставке тепловой энергии

1. ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» обязано:

1.1 поставлять потребителям и абонентам тепловую энергию в г. Котлас по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по поставке тепловой энергии за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.2 обеспечить готовность к отопительному периоду источников тепловой энергии и тепловых сетей;

1.3 обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения                    МО «Котлас»;

1.4 соблюдать критерии надежности теплоснабжения, установленные техническими регламентами.

1.5 осуществлять строительство, реконструкцию, модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в соответствии с утвержденной администрацией        МО «Котлас» схемой теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013 -2027 годы (с учётом проводимой ежегодной актуализации схемы.

2. ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» должно быть обеспечено:

2.1 наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2.2 функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.3 проведение наладки принадлежащих тепловых сетей;

2.4 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.5 обеспечение качества теплоносителей;

2.6 организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

2.7 проверка качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

2.8 безаварийная работа объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей и абонентов тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.9 наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.10 поддержание источников тепловой энергии и тепловых сетей  в исправном состоянии, проведение за свой счет текущего и капитального ремонтов, реконструкции и модернизации объектов, несение расходов на содержание  объектов;

2.11 бесперебойная круглосуточная поставка тепловой энергии в течение отопительного периода. Допустимая продолжительность перерыва:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях выше +12°С;

- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С;

- не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С;

2.12 устранение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

3. Критерии надежности теплоснабжения:

3.1 потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий - до 12°С;

- промышленных зданий - до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

3.2 температура подаваемого теплоносителя должна обеспечивать возможность  обеспечения нормативной температуры в жилых и нежилых помещениях потребителей и абонентов услуги централизованного теплоснабжения. Допустимое превышение температуры теплоносителя -4°C, допустимое снижение температуры -3°C. Допустимая продолжительность отклонения температуры: 24 часа.

3.3 поддержание нормативного давления теплоносителя на границе балансовой принадлежности. Отклонение давления в системе теплоснабжения не допускается.

- Поставка горячей воды

4. ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» обязано поставлять потребителям и абонентам горячую воду в г. Котлас по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами услуг по поставке горячей воды, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.Услуга по поставке горячей воды должна соответствовать следующим параметрам:

5.1 бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- 4 часа единовременно;

- при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в наружных централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

5.2 обеспечение соответствия температуры горячей воды на границе балансовой принадлежности потребителей и абонентов. Допустимое отклонение температуры горячей воды:

- в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C;

- в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C;

5.3 постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

5.4 давление в системе горячего водоснабжения должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается.